**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

**филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард**

**за май 2017 года:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу | Примечание |
|  | ТП-45 РУ 6/0,4 кВ, трансформатор | 12.05.17г.  14-40 | 12.05.17г.  16-40 | ППР |
|  | ТП-27 ВЛ-0,4кВ фидер №3 | 24.05.17г.  14-43 | 24.05.17г.  16-50 | ППР |
|  | ТП-37 ВЛИ 0,4кВ фидер №1 | 29.05.17г.  09-36 | 29.05.17г.  16-40 | ППР |
|  | ТП-27 РУ 6/0,4кВ 1 С.Ш., трансформатор Т-1, КЛ 6кВ фидер №3 | 29.05.17г.  09-30 | 29.05.17г.  18-00 | ППР |
|  | ТП-58 РУ-6/0,4кВ 2СШ, трансформатор Т-2, КЛ-6кВ яч №7, №8 | 30.05.17г.  09-40 | 30.05.17г.  10-40 | ППР |
|  | ТП-37 ВЛ-0,4кВ фидер №2 | 30.05.17г.  09-43 | 30.05.17г.  16-25 | ППР |
|  | ПС "Д" ВВ ВЛ-4 35кВ, МВ Т-2, ВВ яч№18,19,35 | 10.05.2017г.  9-33 | 22.05.2017г.  01-30 | ППР |
|  | ПС "Т" ВВ ВЛ-1 35 кВ, СМВ 35 кВ, МВ Т1 35 кВ | 29.05.2017г.  9-00 |  | ППР |