**Раскрытие информации за июнь 2017 года**

**Филиалом АО «РСК Ямала» в городе Салехард**

**Пункт 11 подпункт «в» абзац 18**

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Раскрываемая информация:**

Распределительные сети 35-6-0,4 кВ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Дата и время вывода в ремонт  | Дата и время ввода в работу | Примечание |
| 1 | ТП-58 РУ 6/0,4 кВ 2 с.ш. Т-2 КЛ 6 кВ яч 6,7. | 01.06.17г. 09-44 | 01.06.17г. 17-15 | ППР |
| 2 | ТП-37 РУ-6/0,4кВ тр-р | 02.06.17г. 09-30 | 02.06.17г. 17-30 | ППР |
| 3 | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ ф.15 | 06.06.17г. 09-35 | 06.06.17г. 16-13 | ППР |
| 4 | ТП-73 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | 06.06.17г. 09-30 | 06.06.17г. 17-20 | ППР |
| 5 | ТП-73 I с.ш 6 кВ Т-1 КЛ 6 кВ до КРН-145 | 05.06.17г. 10-26 | 06.06.17г. 21-15 | ППР |
| 6 | ТП-73 РУ 6 кВ 2 с.ш. Т-2 КЛ в сторону КРН-146 | 08.06.17г. 10-00 | 09.06.17г.17-38 | ППР |
| 7 | ТП-27 РУ 6; 0,4 кВ 2 с.ш Т-2 | 13.06.17г. 10-30 | 13.06.17г. 16-16 | ППР |
| 8 | ТП-30 РУ-6/0,4кВ Т-1 1 с.ш. 6/0,4кВ | 15.06.17г. 14-30 | 15.06.17г. 17-57 | ППР |
| 9 | ТП-115 РУ-0,4кВ 2 с.ш., Т-2 | 19.06.17г. 09-33 | 19.06.17г. 17-00 | ППР |
| 10 | ТП-115 РУ 0,4 кВ 1 с.ш. | 20.06.17г. 11-05 | 20.06.17г.16-25 | ППР |
| 11 | ТП-30 РУ 6/0,4 кВ 1 с.ш. РУ 0,4 кВ 1 с.ш. Т-1 | 20.06.17г. 10-35 | 20.06.17г.16-30 | ППР |
| 12 | ТП-144 РУ 6/0,4кВ 1 С.Ш. Т-1 | 21.06.17г. 09-30 | 21.06.17г. 17-20 | ППР |
| 13 | ТП-115а РУ 6 кВ 1 С.Ш. КЛ 6кВ яч.1,2 Т-1 | 21.06.17г. 10-24 | 21.06.17г. 17-30 | ППР |
| 14 | ТП-115А РУ 0,4 кВ 1 с.ш | 22.06.17г. 11-10 | 22.06.17г. 16-40 | ППР |
| 15 | ТП-58 РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 23.06.17г. 09-30 | 23.06.17г. 17-35 | ППР |
| 16 | ТП-115а РУ 6кВ 2 С.Ш. 6кВ Т-2 КЛ-6кВ от ТП-115 до ТП-115а | 26.06.17г. 10-00 | 26.06.17г. 17-30 | ППР |
| 17 | ПС"Т" ВВ-35кВ ВЛ-2, СМВ-35, МВ-35, Т-2, КРУН-1,КРУН-2 яч.3,2  | 10.06.17г. 15-15 | 29.06.17г. 19-10 | ППР |

Устройства РЗиА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| 1 | ПС "Т" МВ ВЛ-1, СМВ 35 кВ, МВ Т-1, КРУН-1,2 яч. 11,31. ПНР, отключение цепей вторичной коммутации | 29.05.17 09-00 | 11.06.17 20-00 | ППР |
| 2 | ПС "Т" МВ ВЛ-2, СМВ 35 кВ, МВ Т-2, КРУН-1,2 яч. 12,32. отключение цепей вторичной коммутации | 10.06.17 09-00 | 23.06.17 22-00 | ППР |
| 3 | ПС "Т" МВ ВЛ-2, СМВ 35 кВ, МВ Т-2, КРУН-1,2 яч. 12,32. отключение цепей вторичной коммутации | 10.06.17 09-00 | 29.06.17 22-00 | ППР |