**Раскрытие информации за август 2017 года**

**Филиалом АО «РСК Ямала» в городе Салехард**

**Пункт 11 подпункт «в» абзац 18**

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Раскрываемая информация:**

Распределительные сети 35-6-0,4 кВ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт  | Дата и время ввода в работу  |
| 1 | ТП-100 1 с.ш. 6/0,4 кВ Т-1 | ППР | 01.08.17г.09-42 | 01.08.17г.17-16 |
| 2 | ТП-100 РУ 0,4кВ 2 С.Ш., Т-2 | ППР | 04.08.17г.09-40 | 04.08.17г.14-40 |
| 3 | ТП-100 РУ 6кВ 2 С.Ш. КЛ 6кВ яч.№5 ВЛ 6кВ участок от ТП-100 до ТП-67 | ППР | 02.08.17г.10-30 | 04.08.17г.17-20 |
| 4 | ТП-82А РУ 6/0,4кВ Тр-р | ППР | 04.08.17г.14-30 | 04.08.17г.  17-55 |
| 5 | РП-3 РУ 6 кВ 2 с.ш  | ППР | 03.08.17г.09-50 | 04.08.17г. 17-45 |
| 6 | РП-2 2 с.ш РУ 6 кВ | ППР | 07.08.17г. 09-35 | 08.08.17г. 16-15 |
| 7 | РП-2 РУ 6кВ 2 С.Ш., Т-2 | ППР | 07.08.17г.10-09 | 09.08.17г. 17-30 |
| 8 | ТП,РП-2 Т-2, РУ-0,4кВ 2СШ | ППР | 10.08.17г.09-32 | 10.08.17г. 18-00 |
| 9 | ТП-58 ВЛ-0,4кВ ф14,16 | ППР | 15.08.17г.09-59 | 15.08.17г.16-30 |
| 10 | РП-2 1 с.ш. 6 кВ со снятием напряжения с КЛ-6 кВ | ППР | 16.08.17г. 09-50 | 16.08.17г.17-20 |
| 11 | ТП РП -2 1 с.ш 0,4 кВ ,Т-1 | ППР | 18.08.17г.09-30 | 18.08.17г.18-00 |
| 12 | ТП-124 РУ-6/0,4кВ  | ППР | 21.08.17г.10-00 | 21.08.17г.17-40 |
| 13 | ТП-100 ВЛИ-0,4кВ ф.1 | ППР | 21.08.17г. 09-32 | 21.08.17г.15-00 |
| 14 | ТП-124 РУ-6/0,4кВ  | ППР | 22.08.17г. 09-30 | 22.08.17г.18-00 |
| 15 | ТП-45 ВЛ 0,4 кВ ф 5 | ППР | 24.08.17г.10-30 | 24.08.17г.17-43 |
| 16 | РП-1 1СШ-6кВ,Т-1 | ППР | 22.08.17г.10-40 | 25.08.17г.18-00 |
| 17 | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ф.4 | ППР | 28.08.17г.14-40 | 28.08.17г.16-35 |
| 18 | ТП-100 1 с.ш. 6/0,4 кВ Т-1 | ППР | 01.08.17г.09-42 | 01.08.17г.17-16 |
| 19 | ТП-100 РУ 0,4кВ 2 С.Ш., Т-2 | ППР | 04.08.17г.09-40 | 04.08.17г.14-40 |
| 20 | ТП-100 РУ 6кВ 2 С.Ш. КЛ 6кВ яч.№5 ВЛ 6кВ участок от ТП-100 до ТП-67 | ППР | 02.08.17г.10-30 | 04.08.17г. 17-20 |
| 21 | ТП-82А РУ 6/0,4кВ Тр-р | ППР | 04.08.17г.14-30 | 04.08.17г. 17-55 |
| 22 | РП-3 РУ 6 кВ 2 с.ш  | ППР | 03.08.17г.09-50 | 04.08.17г.17-45 |
| 23 | РП-2 РУ 6кВ 2 С.Ш., Т-2 | ППР | 07.08.17г.10-09 | 09.08.17г.17-30 |
| 24 | ТП,РП-2 Т-2, РУ-0,4кВ 2СШ | ППР | 10.08.17г.09-32 | 10.08.17г. 18-00 |
| 25 | ПС "Турбинная" Т-3 | ППР | 08.08.17г.09-30 | 11.08.17г.18-05 |
| 26 | ТП-58 ВЛ-0,4кВ ф14,16 | ППР | 15.08.17г.09-59 | 15.08.17г.16-30 |
| 27 | ТП-РП-2 1 с.ш. 0,4 кВ Т-1  | ППР | 16.08.17г.09-50 | 16.08.17г.17-30 |
| 28 | РП-2 1 с.ш. 6 кВ со снятием напряжения СКЛ-6 кВ | ППР | 16.08.17г.09-50 | 16.08.17г.17-20 |
| 29 | РП-2 РУ -6 кВ 1 с.ш | ППР | 14.08.17г.09-50 | 18.07.17г.18-00 |
| 30 | ТП РП -2 1 с.ш 0,4 кВ ,Т-1 | ППР | 18.08.17г.09-30 | 18.08.17г.18-00 |
| 31 | ТП-124 РУ-6/0,4кВ  | ППР | 21.08.17г. 10-00 | 21.08.17г.17-40 |
| 32 | ТП-100 ВЛИ-0,4кВ ф.1 | ППР | 21.08.17г.09-32 | 21.08.17г.15-00 |
| 33 | ТП-124 РУ-6/0,4кВ  | ППР | 22.08.17г.09-30 | 22.08.17г.18-00 |
| 34 | ТП-45 ВЛ 0,4 кВ ф 5 | ППР | 24.08.17г.10-30 | 24.08.17г.17-43 |
| 35 | РП-1 1СШ-6кВ,Т-1 | ППР | 22.08.17г.10-40 | 25.08.17г.18-00 |
| 36 | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ф.4 | ППР | 28.08.17г.14-40 | 28.08.17г.16-35 |