**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за сентябрь 2017 года:**

ТП, ВЛ, КЛ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| 1 | ТП-45 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 | ППР | 01.09.17г.  09-45 | 01.09.17г.  16-05 |
| 2 | ТП; РП-1 РУ 6; 0,4кВ Т-2 2 с.ш 0,4 кВ | ППР | 01.09.17г.  09-35 | 01.09.17г.  16-50 |
| 3 | РП-1 РУ 2 с.ш 6 кВ | ППР по графику | 29.08.17г.  10-00 | 01.09.17г.  16-30 |
| 4 | ТП-27 ВЛ-0,4кВ Ф№2,11 | ППР по графику | 04.09.17г.  14-40 | 04.09.17г.  18-12 |
| 5 | ТП РП-1 РУ 0,4 кВ 1 с.ш ,Т-1 | ППР | 06.09.17г.  09-30 | 06.09.17г.  17-10 |
| 6 | ТП-144 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2 | ППР по графику | 07.09.17г.  10-00 | 07.09.17г.  18-50 |
| 7 | ТП-144 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | ППР по графику | 07.09.17г.  15-30 | 07.09.17г.  18-50 |
| 8 | ТП-150 РУ-6кВ 1 с.ш. -6кВ | ППР по графику | 07.09.17г.  10-25 | 07.09.17г.  16-30 |
| 9 | ТП-150 РУ-6кВ 1 с.ш. -6кВ, Т-1 | ППР | 08.09.17г.  10-00 | 08.09.17г.  17-00 |

Устройства РЗиА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование объекта | Примечание | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ТП; РП-1 РУ 6; 0,4кВ Т-2 2 с.ш 0,4 кВ | ППР по графику | 01.09.17г.  09-35 | 01.09.17г.  16-50 |
| 2 | РП-1 РУ 2 с.ш 6 кВ | ППР по графику | 29.08.17г. 10-00 | 01.09.17г. 16-30 |
| 3 | ПС"Т" Т-1 | Вывод в ремонт для регулировки РПН | 31.08.17г. 14-01 | 02.09.17г. 17-00 |
| 4 | ПС "Ц" КРУН-1 6кВ яч,19а,2а,39,6 | Проверка цепей управдения ВВ | 07.09.17г. 09-37 | 10.09.17г. 21-00 |
| 5 | ПС "Ц" КРУН-1 РУ 6кВ 1 С.Ш. СВВ 6кВ | Замена выкатных элементов втачных контактов в рамках присоединения к "Тюменьэнерго" | 11.09.17г. 09-00 | 15.09.17г. 00-45 |
| 6 | ПС "Ц" КРУН-2 6кВ 3СШ СВВ 6кВ | Замена выкатных элементов втачных контактов в рамках присоединения к "Тюменьэнерго" | 14.09.17г. |  |
| 7 | ПС "Ц" КРУН-2 6кВ 3сш СВВ 6кВ | Проверка цепей управления ВВ | 14.09.17г. |  |