**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала**

**АО «РСК Ямала» в г. Салехард за октябрь 2017 г.**

ТП, ВЛ, КЛ:

Работы на сетях не производились.

Устройства РЗиА:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| 1 | 678 | ТП-210 1 с.ш 6 кВ | 05.10.17г. 10-15 | 12.10.17г. 22-51 | ППР устройств РЗиА по графику. |
| 2 | 699 | ТП-210 РУ 6 кВ 2 с.ш. | 13.10.17г. 09-30 | 21.10.17г. 00-08 | ППР и РЗиА по графику |
| 3 | 702 | ТП-160 РУ 6 кВ яч 8 | 16.10.17г. 15-20 | 21.10.17г. 01-04 | Пусконаладочные работы в рамках договора. |
| 4 | 722 | ПС "Т" Т-1 | 23.10.17г. 09-00 | 24.10.17г. 18-00 | Обновление ПО Пусконаладочные работы АСДУ |
| 5 | 733 | ПС "Т" Т-1 | 24.10.17г. 18-00 | 27.10.17г. 21-20 | Проверка привода РПН |