**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

**филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за ноябрь 2017 г.**

ТП, ВЛ, КЛ:

Работы на сетях не производились.

Устройства РЗиА:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| 1 | 723 | ТП-160 РУ 6кВ яч.№7,8,10 2 С.Ш. | 23.10.17 г.10-30 | 08.11.17 г.23-41 | Капитальный ремонт (замена РЗиА) |
| 2 | 769 | ТП-160 РУ-6кВ | 10.11.17 г.14-00 | 10.11.17 г.22-30 | яч№7 Т-2 проверка блок управления ВВ |
| 3 | 764 | ТП-160 РУ 6 кВ 1 с.ш. яч 1,2,3,4,5,6 | 11.11.17 г.09-00 | 16.11.17 г.15-53 | Кап ремонт УРЗиА |
| 4 | 544 | ТП-126 РУ 6 кВ яч 6 ТН-1 | 25.08.17 г.12-00 | 22.11.17 г.08-30 | Демонтаж для замены ТН-2 |
| 5 | 783 | ТП-126 РУ-6кВ 1 с.ш. | 20.11.17 г.15-00 | 23.11.17 г.15-30 | Замена ТН-1 |
| 6 | 782 | ТП-46 РУ 6 кВ 1 с.ш. | 17.11.17 г.10-00 | 24.11.17 г.00-03 | Кап ремонт УРЗиА |
| 7 | 813 | ПС "Д" КРУН-2 яч 33 | 28.11.17 г.10-45 | 28.11.17 г.15-02 | Проверка нулевой последовательности. |
| 8 | 805 | ПС"Д" КРУН-2 | 27.11.17 г.09-30 | 29.11,17 г.10-30 | ПИР АСДУ, проверка устройств РЗиА яч.23,30,33,26,32,28 |
| 9 | 810 | ПС "Д" КРУН -1 яч.3,4,8,13,14. | 29.11.17 г.14-00 | 30.11.17 г.16-00 | Поочередный вывод ячеек в ремонт для ПНР АСДУ,проверка УРЗиА |
| 10 | 793 | ПС "Д" КРУН-1,2 6 кВ | 21.11.17 г.14-10 | 27.11.17 г.09-00 | ПНР АСДУ |