Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за январь 2018 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-230 РУ-6/0,4кВ | Доливка масла в трансформатор | 15.01.18г. 10-00 | 15.01.18г. 10-45 |
| 2. | ТП-21 ВЛ 0,4кВ ф.6 | Перетяжка проводов по ж/д | 16.01.18г. 09-50 | 16.01.18г. 11-30 |
| 3. | ВЛ 6 кВ ф 36 | Устранение обрыва вязки провода фаза "С" | 17.01.18г.15-00 | 17.01.18г. 16-30 |
| 4. | ПС "Т" КРУН-3 6 кВ | Вывод в ремонт 1 с.ш. 6 кВ и отходящих КЛ для изменения чередования фаз Т-4. | 15.01.18г. 11-00 | 19.01.18г. 02-25 |
| 5. | КЛ 6 кВ ф 11/1 | Определение поврежденного кабеля и высадка целых кабельных линий. | 17.01.18г. 14-33 | 18.01.18г. 20-30 |
| 6. | ТП-58 РУ-0,4кВ ф.8 | Переопресовка наконечников | 25.01.18г. 15-03 | 25.01.18г. 15-25 |
| 7. | ВЛ 6 кВ ф. 17,49 КРН-129 | Замена колпачков, крепление штыревого изолятора. | 26.01.18г. 15-00 | 26.01.18г. 16-28 |
| 8. | ТП-15 РУ 0,4 кВ ф.3 | Переопресовка наконечника фазы "Б". | 26.01.18г. 15-03 | 26.01.18г. 15-23 |
| 9. | ТП-73 РУ-0,4кВ ф10 | Переопресовка наконечников на КЛ-0,4кВ ввод2 в ВРУ ул. Совхозная,15а | 29.01.18г. 10-30 | 29.01.18г. 11-42 |
| 10. | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф8 | ул. Маяковского,40 ОДЩУ ,замена вводного АВ | 29.01.18г. 09-38 | 29.01.18г. 10-44 |
| 11. | ТП-82а РУ-0,4кВ ф1 | Замена АВ | 29.01.18г. 15-00 | 29.01.18г. 16-18 |
| 12. | ТП-106 РУ 6/0,4 кВ, Т-1. | Т-1 доливка масла, протяжка контактных соединений. | 31.01.18г. 14-50 | 31.01.18г. 16-48 |
| 13. | ТП-164 РУ 0,4 кВ ф.3. | Переопресовка наконечника фазы "А" по результатам осмотра. | 31.01.18г. 15-00 | 31.01.18г. 15-33 |

Устройства РЗиА:

| №/№ | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | ПС "Т" КРУН-3 6кВ ВВ яч№9 Ф15 6кВ. | 13.01.18г. 10-10 | 13.01.18г. 14-55 | Проверка устройств РЗиА. Вывод в ремонт ВВ яч9 Ф15 6кВ. |
| 2 | 14 | ТП-106 РУ-6кВ ВВ яч.8 | 15.01.18г. 10-18 | 15.01.18г. 17-40 | Вывод в ремонт ВВ яч.8 и отходящей КЛ для проверки устройств РЗ и А |
| 3 | 11 | ПС "Т" КРУН-3 6 кВ | 15.01.18г. 11-00 | 19.01.18г. 02-25 | Вывод в ремонт 1 с.ш. 6 кВ и отходящих КЛ для изменения чередования фаз Т-4. |
| 4 | 27 | ПС "Т" Т-4 | 18.01.18г. 02-45 | 19.01.18г. 02-25 | Вывод в ремонт для определения отключениц диф защиты Т-4 |