Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за февраль 2018 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-76 РУ-6\0,4кВ тр-р | Перезаделка контактного соединения шпильки тр-ра фаза С 0,4кВ | 09.02.18г. 10-15 | 09.02.18г. 11-30 |
| 2. | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.21 | Переключение ОДЩУ 4-х щитов ул. Кр. Октября, 27 | 09.02.18г. 09-30 | 09.02.18г. 11-13 |
| 3. | ТП-92 ВЛ 0,4кВ ф.3 | Монтаж и подключение СИП, демонтаж старых проводов | 12.02.18г. 09-53 | 12.02.18г. 12-15 |
| 4. | ТП-76 РУ-04кВ | Ремонт рубильника ф.№1 | 19.02.18г. 15-00 | 19.02.18г. 16-30 |

Устройства РЗиА:

| №/№ | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 74 | ТП-155 РУ-6 кВ яч. 9 Т-2 | 19.02.18г. 09-30 | 19.02.18г. 17-00 | Замена блока управления ВВ |