Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за март 2018 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-32 ВЛИ-0,4кВ ф.6 | Набережная 72а,72 улучшение качества эл. энергии с переводом на ТП-206 ф. 3 | 05.03.18г. 09-58 | 05.03.18г. 11-11 |

Устройства РЗиА:

| №/№ | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ТП №107 РУ-6 кВ, ячейки №3 | 23.03.18г. 09-30 | 23.03.18г. 14-35 | Замена терминала РЗиА IPR-A |
| 2. |  | ПС «Турбинная» КРУН3 РУ-6 кВ ячейки №17, №18 | 23.03.18г. 09-00 | 23.03.18г. 16-44 | Монтаж терминалов ТОР-110ИЗН |
| 3. | 116 | ТП №159 РУ-6 кВ, ячейки №6, №10 | 28.03.18г. 09-00 | 28.03.18г. 17-10 | Замена терминала РЗиА IPR-A |