Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за май 2018 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-166 РУ-0,4кВ ф.17, 18 | Произвести измерения сопративления изоляции КЛ-0,4кВ ул. Чубынина 25 ввод 2 | 04.05.18г. 10-00 | 04.05.18г. 11-35 |
| 2. | ТП-126Б РУ-6;0,4 кВ | Ремонт ВН яч№2,доливка масла. | 07.05.18г. 14-27 | 07.05.18г. 16-20 |
| 3. | ВЛ 6 кВ ф № 41 | Демонтаж ТП-143 | 10.05.18г. 15-01 | 10.05.18г. 16-15 |
| 4. | ТП-6 ВЛ 0,4кВ ф.8 | Замена прибора учета ул. Игарская,31 | 11.05.18г. 09-30 | 11.05.18г. 10-00 |
| 5. | ТП-166 РУ-0,4кВ ф.6, 18 | Отключение для демонтажа поврежденной КЛ-0,4кВ ф.18 | 14.05.18г. 10-01 | 14.05.18г. 10-33 |
| 6. | ТП-106 РУ-0,4кВ ф.4 | Перезаделка кабельных концевых муфт в ВРУ | 14.05.18г. 09-56 | 14.05.18г. 15-55 |
| 7. | ТП-165 ТР-1 | Доливка масла, протяжка контактных соединений | 14.05.18г. 16-30 | 14.05.18г. 17-35 |
| 8. | ТП-164 РУ 0,4 кВ с.ш. | Перезаделка наконечников ф 5 по результатам осмотра. | 15.05.18г. 09-30 | 15.05.18г. 10-39 |
| 9. | ТП-67 РУ 0,4 кВ ф 6 | Перетяжка провода СИП опора 3/4негабарит. | 15.05.18г. 16-08 | 15.05.18г. 16-47 |
| 10. | ТП-25 РУ 0,4кВ ф.№6 | Переподключение щита учета. Переподключение СИП | 16.05.18г. 10-00 | 16.05.18г. 11-00 |
| 11. | ВЛ 6кВ ф.№14 участок от ТП-192 до ТП-6,30 | Замена ввода на ТП-94 на СИП-3, в рамках выполнения противопаводковых мероприятий | 16.05.18г. 14-31 | 16.05.18г. 16-52 |
| 12. | ТП-153 ВЛ-0,4кВ ф№6 | Демонтаж пролета проводов. | 17.05.18г. 14-20 | 17.05.18г. 14-35 |
| 13. | ТП-138 Т-2 | Доливка масла, протяжка болтовых соединений | 18.05.18г. 15-00 | 18.05.18г. 15-48 |
| 14. | ТП-53 РУ-6кВ ТН-1 яч.2 | Вывод в ремонт для замены предохранителя | 14.05.18г. 16-51 | 18.05.18г. 17-30 |
| 15. | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф3,5,8 | Аварийно-восстановительные работы | 21.05.18г. 23-25 | 22.05.18г. 16-12 |
| 16. | ВЛ-6кВ ф.№36 ТП-4 | Замена проводов АС на СИП ввод в ТП в рамках противопаводковых мероприятий | 23.05.18г. 09-30 | 23.05.18г. 12-30 |
| 17. | ТП-100 ВЛ-0,4кВ ф.17,18 | Замена выхода КЛ-0,4кВ до 1 опоры ф.17 | 24.05.18г. 09-44 | 24.05.18г. 11-30 |
| 18. | ТП-126а РУ 6 кВ ВН яч1 | Регулировка ВН яч 1 ввод Тр-ра | 25.05.18г. 11-20 | 25.05.18г. 11-35 |
| 19. | ТП-19 ф 1 РУ 0,4 кВ | Перенос ОДЩУ Восточная 16 по заявлению потребителя | 25.05.18г. 09-30 | 25.05.18г. 11-45 |
| 20. | ВЛ-6кВ ф.№7 опора №1 | Закрепление разрядников РДИМ-6 на опоре | 28.05.18г. 15-00 | 28.05.18г. 15-51 |
| 21. | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.3 | Замена прибора учета по заявке потребителя ул. Сандалова 24 | 29.05.18г. 15-00 | 29.05.18г. 16-30 |
| 22. | ВЛ-35кВ №2 | Отключение ВЛ-35кВ №2 для вывоза с ПС "Ц" ББ "ДР" ОПУ "Дежурного персонала" | 29.05.18г. 09-25 | 29.05.18г. 17-15 |
| 23. | ТП-120 ВЛ 0,4 кВ ф 2 | Замена прибора учета по договору ЯмальскаЯ 10 | 30.05.18г. 09-31 | 30.05.18г. 10-15 |
| 24. | ТП-201 РУ 0,4 кВ | Установка ТТ в рамках проекта Умные сети | 30.05.18г. 09-40 | 30.05.18г. 12-10 |
| 25. | ТП-77 РУ 6 кВ 1 с.ш. | ППР | 28.05.18г. 10-05 | 30.05.18г. 18-40 |
| 26. | ПС "Д КРУН-1 яч.30 ф.41 | АВР по опоре №65 | 31.05.18г. 13-20 | 31.05.18г. 16-33 |

Устройства РЗиА:

| № п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 218 | ТП-156 РУ 6кВ 2 с.ш. | 10.05.18г. 09-50 | 15.05.18г. 21-40 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 2. | 238 | ТП-156 РУ 6кВ 1 СШ яч №3 | 17.05.18г. 09-10 | 18.05.18г. 21-40 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 3. | 244 | ТП-156 РУ 6кВ яч №1,4 | 22.05.18г. 09-50 | 25.05.18г. 21-15 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |