Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июнь 2018 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-130 РУ-6/0,4кВ,Тр-р | Установка АВ для подключения балка механика, доливка масла в тр-р. | 01.06.18г. 14-30 | 01.06.18г. 16-15 |
| 2 | ВЛ 6кВ ф.15 | Демонтаж пролета между опор 24-25 | 05.06.18г. 10-15 | 05.06.18г. 11-17 |
| 3 | ТП-77 РУ 0,4кВ 1 С.Ш. | ППР | 05.06.18г. 09-45 | 05.06.18г. 16-59 |
| 4 | ТП-122а РУ 0,4кВ ф.2 | Перевод ВЛИ на вновь установленные опоры | 05.06.18г. 14-30 | 05.06.18г. 18-00 |
| 5 | ТП-44,ВЛ-6кВ Ф3 участок от ТП-35 до КРН №15. | ППР РУ-6/0,4кВ ТП-44. | 06.06.18г 09-31 | 06.06.18г. 17-32 |
| 6 | ВЛ6кВ Ф15 участок от ТП-30 до опоры 25 | Замена траверс ТМ-1 на ТМ-3 | 05.06.18г. 11-30 | 06.06.18г. 17-00 |
| 7 | ВЛ-6кВ ф.№15 | участок от ТП-30 до ТП-79,55 врезка пролета ВЛ-6кВ | 07.06.18г. 15-00 | 07.06.18г. 17-55 |
| 8 | ВЛ 6 кВ ф 35 уч-к от ТП-12 до ТП-78 | Демонтаж КРН-12 установка опоры и монтаж ЛР на вновь установленную опору. | 31.05.18г. 09-30 | 09.06.18г. 12-22 |
| 9 | ТП-44 ВЛИ 0,4 кВ ф 6 | Перетяжка СИП для устранения негабаритов. | 09.06.18г. 09-55 | 09.06.18г. 11-00 |
| 10 | ТП-108 РУ 6 кВ 2 с.ш. КЛ 6 кВ от ТП-108 до ТП-98 | Вывод в ремонт КЛ для подготовительных работ на подключение временной ТП. | 09.06.18г. 10-20 | 09.06.18г. 18-00 |
| 11 | ТП-108 2 с.ш. 0,4 кВ | Перевод потребителей на временную ТП | 14.06.18г. 14-40 | 14.06.18г. 18-55 |
| 12 | ТП-108 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. | Перевод потребителей на новую ТП | 14.06.18г. 09-30 | 14.06.18г. 18-55 |
| 13 | ТП-108(н) | Ввод в работу ТП-108 временная | 15.06.18г. 10-00 | 15.06.18г. 14-50 |
| 14 | ТП-108, ТП-108 временная | Перевод нагрузки с ТП-108 на временную | 15.06.18г. 14-30 | 15.06.18г. 16-00 |
| 15 | ТП-116 РУ 6/0,4кВ | ППР | 15.06.18г. 09-30 | 15.06.18г. 17-50 |
| 16 | ТП-108 РУ-6/0,4кВ,КЛ-6кВ Ф29 участок от ТП-108 до РП-1; ТП-108 до ТП-81 | Демонтаж отходящих КЛ для вывода в капитальный ремонт ТП, для передачи подрядчику. | 16.06.18г. 09-30 | 16.06.18г. 18-00 |
| 17 | ТП-94 ВЛ-0,4кВ ф.№3 | Посынкование опоры | 17.06.18г. 17-35 | 17.06.18г. 18-15 |
| 18 | ТП-13 РУ-6/0,4кВ | ППР | 21.06.18г. 09-30 | 21.06.18г. 17-50 |
| 19 | ТП-47 ВЛ-0,4кВ ф6 | Пасынокование опор по журналу дефектов | 21.06.18г. 14-30 | 21.06.18г. 16-00 |
| 20 | КЛ-6кВ Ф11/1 | Демонтаж КЛ для АВР | 18.06.18г. 16-30 | 18.06.18г. 15-50 |
| 21 | ТП-85А РУ 6/0,4кВ 1 С.Ш. Т-1 КЛ 0,4кВ | ППР по графику | 25.06.18 09-30 | 25.06.18 17-00 |
| 22 | ВЛ-6кВ участок от ТП-25 до ТП-47. | Крепление РДИМ на опоре №71/20/4 | 26.06.18г .15-00 | 26.06.18г. 15-44 |
| 23 | ТП-85А 2СШ РУ-6/0,4кВ, ТР-Р №2 ,КЛ-6/0,4кВ. | ППР | 26.06.18г. 09-30 | 26.06.18г. 16-44 |
| 24 | ТП-152 ВЛ 0,4 кВ ф.№4 | Перетяжка проводов по ж/д. | 28.06.18г. 15-00 | 28.06.18г. 16-00 |
| 25 | ВЛ 6 кВ ф № 6 ЛР 113 | Регулировка ЛР по ж/д. | 29.06.18г. 09-30 | 29.06.18г. 10-17 |
| 26 | ВЛ 6кВ ф.6 участок от ТП-85А до ТП-55А, 89 | Правка опоры №34 по ж/д | 30.06.18г. 09-30 | 30.06.18г. 13-28 |
| 27 | РП-2 РУ-6кВ 1СШ Т-1. | ППР | 27.06.18г. 09-35 | 29.06.18г. 18-30 |

Устройства РЗиА:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293 | ПС «Турбинная» КРУН-3 1 с.ш. | 09.06.18г. 09-45 | 09.06.18г. 18-49 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 2 | 304 | ПС «Турбинная» КРУН-3 2 с.ш. | 13.06.18г. 14-30 | 15.06.18г. 23-40 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 3 | 330 | РП-2 РУ-6 кВ 1с.ш. | 27.06.18г. 09-35 | 29.06.18г. 18-01 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |