Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июль 2018 года:

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ 6 кВ ф № 36 | Выравнивание опор № 240,239,243,259 | 04.07.18г. 14-30 | 04.07.18г. 17-02 |
| 2. | РП-2 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2 КЛ-6кВ | ППР | 03.06.18г. 09-55 | 07.07.18г. 03-18 |
| 3. | ТП-115а РУ 6 кВ яч 7 | Ремонт ВН по ж.д. | 09.07.18г. 15-00 | 09.07.18г. 16-00 |
| 4. | ТП-101 РУ-6/0,4кВ Т-2 | протяжка контактных соединений, доливка масла, протирка тр-ра по результатам осмотра | 10.07.18г. 14-30 | 10.07.18г. 17-09 |
| 5. | ТП-115 РУ-6кВ | Ремонт ВН яч 5 | 11.07.18г. 09-56 | 11.07.18г. 18-10 |
| 6. | ТП-77 ВЛ-0,4кВ ф4 | Монтаж третьего фазного провода для выполнения ТУ | 16.07.18г. 09-50 | 16.07.18г. 11-16 |
| 7. | ТП-23 РУ-0,4кВ ф2 | Перевод потребителя на вновь смонтированную опору по письму потребителя("Центр занятости") | 16.07.18г. 14-56 | 16.07.18г. 16-21 |
| 8. | ТП-140 ВЛИ-0,4кВ ф.8,9,13,16 | Перетяжка проводов СИП | 17.07.18г. 09-30 | 17.07.18г. 16-00 |
| 9. | ТП-108 РУ-0,4кВ ф.9,10,14,16 | Перевод с ТП-108(времен.) на ТП-108 | 17.07.18г. 14-45 | 17.07.18г. 15-30 |
| 10. | ТП-108 РУ 0,4 кВ временная | Перенос КЛ 0,4 кВ на ТП-108 постоянную. | 18.07.18г. 09-44 | 18.07.18г. 12-00 |
| 11. | ТП-33 РУ-0,4кВ | Монтаж АВ-400А (в рамках капитального ремонта) | 19.07.18г. 09-31 | 19.07.18г. 10-45 |
| 12. | ТП-108 временная | Демонтаж КЛ 0,4 кВ 1 ввода и вывод в ремонт КЛ 6 кВ от ТП-98 до ТП-108 врем. | 19.07.18г. 14-30 | 19.07.18г. 18-00 |
| 13. | ТП-109 РУ-6кВ яч2 2СШ | Демонтаж КЛ-6кВ и подключение его в ТП-109(временная) | 20.07.18г. 10-10 | 20.07.18г. 16-30 |
| 14. | ТП-107 ВЛ-0,4кВ ф.8 | Установка опоры, вынос опоры из зоны застройки | 23.07.18г. 10-08 | 23.07.18г. 11-10 |
| 15. | ТП-109 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | Перевод потребителей на временную ТП-109 | 23.07.18г. 09-53 | 23.07.18г. 17-34 |
| 16. | ТП-109 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | Перевод потребителей на временную ТП-109 | 23.07.18г. 09-53 | 23.07.18г. 17-34 |
| 17. | ТП-138 РУ-0,4кВ ф.3 | Отыскание места повреждения и ремонт на КЛ-0,4кВ | 02.07.18г. 09-40 | 25.07.18г. 12-20 |
| 18. | ТП-107 ВЛ-0,4кВ ф.8 | Перевод нагрузки на вновь установленую опору, демонтаж старой опоры | 25.07.18г. 14-50 | 25.07.18г. 17-00 |
| 19. | 11/2 КРН №132 6кВ | яч№9 АВР РП-1 РУ-6кВ протирка,протяжка,замена МВ яч№9 | 24.07.18г. 09-00 | 26.07.18г. 17-55 |
| 20. | ТП-109 РУ-0,4кВ ф.10,11,12,14 | Перевод потребителей на временную ТП-109 | 27.07.18г. 09-54 | 27.07.18г. 17-00 |
| 21. | ТП-140 РУ-0,4кВ | Переподключение отходящих фидеров | 27.07.18г. 09-50 | 27.07.18г. 16-55 |
| 22. | РП-1 РУ-6кВ 1СШ. | ППР СШ | 24.07.18г. 14-00 | 28.07.18г. 01-20 |
| 23. | ТП-85 РУ-6кВ 1СШ | Ремонт ВН яч.1, по журналу дефектов. | 31.07.18г. 16-20 | 31.07.18г. 16-37 |

Устройства РЗиА:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 342 | РП-2 РУ-6кВ, 2 с.ш. | 03.06.18г. 09-30 | 06.07.18г. 17-06 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 2 | 373 | ТП-53 РУ 6 кВ, 1 с.ш. | 13.07.18г. 09-00 | 19.07.18г. 22-21 | Ремонт БШРЗ в рамках реконструкции ТП по договору |
| 3 | 402 | ТП-53 РУ 6 кВ, 2 с.ш. | 20.07.18г. 10-13 | 23.07.18г. 15-55 | Ремонт БШРЗ в рамках реконструкции ТП по договору |
| 4 | 415 | РП-1 РУ-6кВ 1 с.ш. | 24.07.18г. 14-00 | 28.07.18г. 01-20 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |