Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за август 2018 года:

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-41 РУ-6кВ | Перевод КЛ 6 кВ яч. №5 на яч. №15 до ТП-133. | 02.08.18г. 15-10 | 02.08.18г. 16-00 |
| 2. | ТП-РП-1 1 с.ш. 0,4кВ Т-1 | ППР по графику | 03.08.18г. 09-30 | 03.08.18г. 17-00 |
| 3. | РП-3 1СШ | ППР | 02.08.18г. 09-50 | 03.08.18г. 21-50 |
| 4. | РП-1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. Т-2. | ППР по графику | 06.08.18г. 09-30 | 06.08.18г. 17-45 |
| 5. | ТП-85(новая) РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1 | ППР со снятием напряжения на вводных ячейках | 07.08.18г. 09-30 | 07.08.18г. 18-20 |
| 6. | РП-2 2 с.ш. | ППР по графику | 06.08.18г. 10-10 | 08.08.18г. 22-15 |
| 7. | ТП-84 РУ-6кВ 1СШ Т-1. | ППР по графику. | 08.08.18г. 15-12 | 08.08.18г. 17-49 |
| 8. | ТП-85(Н) РУ-0,4кВ 1СШ | ППР по графику | 08.08.18г. 10-10 | 08.08.18г. 11-22 |
| 9. | Участок ВЛ-6кВ ф.№16 от ТП-8 до ТП-9; ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.№37 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ в рамках выполнения тех.присоединения стройки по ул.Мичурина | 09.08.18г. 09-38 | 09.08.18г. 12-12 |
| 10. | ТП-85н РУ-6кВ 2с.ш. РУ-6\0,4кВ, Т-2 | ППР по графику | 09.08.18г. 10-00 | 09.08.18г. 17-50 |
| 11. | ВЛ 6 кВ ф.№41. | Перетяжка проводов, замена изолятора от ЛР №98 до ТП-26. | 10.08.18г. 09-37 | 10.08.18г. 11-30 |
| 12. | ВЛ 6 кВ ф.№4 участок от ТП-87 до ТП-58. | Замена траверс на опорах 9,12 по результатам осмотра. | 10.08.18г. 10-15 | 10.08.18г. 15-18 |
| 13. | ТП-47 РУ 6 кВ 2 с.ш., ВЛ 6 кВ ф.№7 участок от ЛР №35 до ТП-47. | Замена проходных изоляторов. | 10.08.18г. 14-45 | 10.08.18г. 15-45 |
| 14. | ф.№12 ВЛ-6кВ | Определение повреждения | 13.08.18г. 14-15 | 13.08.18г. 17-18 |
| 15. | ТП-84 РУ-6кВ Т-2 2с.ш. | ППР по графику | 13.08.18г. 09-51 | 13.08.18г. 17-15 |
| 16. | ТП-119 РУ 0,4 кВ ф.2,4. | Ремонт КЛ | 14.08.18г. 09-50 | 14.08.18г. 11-00 |
| 17. | ТП-75 ВЛ 0,4 кВ ф.2. | Замена опоры, перенос ВЛ. | 14.08.18г. 09-45 | 14.08.18г. 12-20 |
| 18. | ВЛ 6 кВ ф.12/2 участок от ТП-126 до ЛР-79. | Подача напряжения на исправную КЛ, проверка фазировки. | 14.08.18г. 14-38 | 14.08.18г. 15-16 |
| 19. | ВЛ-6кВ ф.7 | Регулировка и ремонт ЛР-35 | 15.08.18г. 09-36 | 15.08.18г. 12-32 |
| 20. | ТП-108 РУ-6кВ 1 с.ш. | Вывод в ремонт для заделки кабельных вводов | 15.08.18г. 09-30 | 15.08.18г. 17-00 |
| 21. | ТП-41 РУ-6кВ | Перевод КЛ ТП-133 с яч.15 на яч6 по нормальной схеме. | 16.08.18г. 14-45 | 16.08.18г. 16-40 |
| 22. | ТП-108 РУ-6кВ 2СШ | Вывод в ремонт для заделки кабельных вводов | 16.08.18г. 10-35 | 16.08.18г. 15-48 |
| 23. | ТП-160 РУ-0,4кВ 1с.ш., Т-1 | ППР | 17.08.18г. 14-40 | 17.08.18г. 16-57 |
| 24. | ТП-84 РУ-0,4кВ 1,2СШ | ППР | 18.08.18г. 00-00 | 18.08.18г. 01-00 |
| 25. | ТП-55А РУ-0,4кВ 1,2СШ | ППР, замена АВ Т-2 | 18.08.18г. 02-05 | 18.08.18г. 04-55 |
| 26. | ТП-160 РУ-0,4кВ 2СШ Т-2 | ППР | 20.08.18г. 10-05 | 20.08.18г. 17-20 |
| 27. | ПС "Ц" вывод в ремонт Т-1 | Изменение схемы подключения ТСН-1 согласно комплексной программы. | 20.08.18г. 15-00 | 20.08.18г. 17-00 |
| 28. | ТП-139 | перевод потребителей на ТП269 | 21.08.18г. 15-37 | 21.08.18г. 16-54 |
| 29. | ТП-78 РУ 6кВ 2 с.ш. | Ремонт ВН яч.№6 | 22.08.18г. 15-30 | 23.08.18г. 11-17 |
| 30. | Участок ВЛ 6кВ ф.2 от ТП-23 до ТП-110 | Регулировка ЛР-206 | 23.08.18г. 09-30 | 23.08.18г. 11-04 |
| 31. | ПС "Ц" Т-2 | Вывод в ремонт для изменения схемы подключения ТСН-2 | 23.08.18г. 14-30 | 23.08.18г. 15-30 |
| 32. | ВЛ-6кВ ф.12/2 | Вывод в ремонт для восстановления КРН-125 | 22.08.18г. 21-00 | 24.08.18г. 11-00 |
| 33. | ВЛ-6кВ ф.12/2 ЛР-79 | Подключение и фазировка КЛ-6кВ ф.12/2 после АВР | 24.08.18г. 16-00 | 24.08.18г. 18-30 |
| 34. | КЛ 6кВ ф.12/2 участок от ЛР-79 до КРН-125 | Отыскание места повреждения | 10.08.18г. 16-00 | 24.08.18г. 18-30 |
| 35. | ТП-55а 1с.ш.-0,4кВ Т-1 | Замена АВ ввод Т-1 по ж.д. | 26.08.18г. 00-05 | 26.08.18г. 01-52 |
| 36. | ВЛ 6 кВ ф.2. | Отключение отпайки к ТП-139 согласно тех.решению. | 27.08.18г. 09-30 | 27.08.18г. 11-04 |
| 37. | ТП-108 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | замена материала уплотнения кабельных вводов | 29.08.18г. 14-30 | 29.08.18г. 15-00 |
| 38. | ТП-108 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | замена материала уплотнения кабельных вводов | 29.08.18г. 09-30 | 29.08.18г. 11-00 |
| 39. | ТП-165 РУ-6кВ яч.№1 | Ремонт ШР | 31.08.18г. 14-45 | 31.08.18г. 16-20 |
| 40. | ТП-106 РУ-6кВ 1 с.ш. | Ремонт ВН яч.№3 Т-1 по замечаниям журнала дефектов | 31.08.18г. 10-00 | 31.08.18г. 17-00 |
| 41. | КЛ-6кВ ф.14 от ТП-66 до ТП-182 | Ремонт КЛ-6кВ | 16.07.18г. 16-30 | 31.08.18г. 18-10 |
| 42. | ВЛ 6кВ ф.3,41 | Установка и подключение ТП-35 временная в рамках кап.ремонта | 03.09.18г. 00-33 | 03.09.18г. 03-45 |

Устройства РЗиА:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 464 | ПС «Дизельная» КРУН-1,2 | 01.08.18г. 09-45 | 17.08.18г. 18-49 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 2 | 490 | ПС «Центральная» КРУН-1,2 | 20.08.18г. 9-00 | 30.08.18г. 18-00 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 3 | 463 | ПС «Дизельная» Яч.№ 33 | 10.08.18г. 14-05 | 10.08.18г. 16-06 | Проверка токовых защит. |
| 4 | 526 | ПС "Д" КРУН-2 яч.23,24,30,33 | 31.08.18г. 09-00 | 31.08.18г. 18-00 | Проверка АЧР |