Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за октябрь 2018 года:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 606 | ТП-59 камера Т-2 | Замена Т-2 | 01.10.18г. 10-50 | 01.10.18г. 17-30 |
| 2 | 596 | ПС "Д" Т-1 | Замена моторного привода РПН | 27.09.18г. 10-30 | 01.10.18г. 17-30 |
| 3 | 603 | ТП-66 ВЛ 0,4кВ ф.12 | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛ (в рамках капитального ремонта) | 01.10.18г. 09-15 | 01.10.18г. 18-06 |
| 4 | 592 | ТП-46 РУ 6кВ 2 с.ш. | ПНР системы АСДУ | 01.10.18г. 14-00 | 1.10.18г. 18-00 |
| 5 | 607 | ТП-109 9временная) РУ 0,4/6кВ | Перевод потребителей на ТП-109 после капитального ремонта) | 02.10.18г. 09-35 | 02.10.18г. 17-51 |
| 6 | 608 | ТП-63 ВЛ 0,4кВ ф.2 | Капитальный ремонт, перевод потребителей | 02.10.18г. 09-02 | 02.10.18г. 18-18 |
| 7 | 612 | ТП-95 РУ-0,4кВ ф4 | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ | 03.10.18г. 09-34 | 03.10.18г. 18-10 |
| 8 | 611 | ТП-63 ВЛ 0,4кВ ф.13,16 | Капитальный ремонт ВЛ | 03.10.18г. 10-00 | 03.10.18г. 17-50 |
| 9 | 458 | ТП-45 РУ-6кВ яч№1 | Проверка ТУ | 09.08.18г. 10-30 | 03.10.18г. 15-00 |
| 10 | 614 | ПС "Д" Т-2 | Замена моторного привода РПН | 02.10.18г.10-30 | 04.10.18г. 00-55 |
| 11 | 616 | ТП-90 ВЛ 0,4 кВ ф.8 | Капитальны ремонт ВЛ. | 04.10.18г. 09-09 | 04.10.18г. 18-00 |
| 12 | 618 | ТП-21 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | Вывод в ремонт 1 с.ш. для заводки и подключение СИП ф.4 0,4кВ | 05.10.18г. 09-00 | 05.10.18г. 11-00 |
| 13 | 617 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.4 | Капитальный ремонт, перевод потребителей | 05.10.18г. 09-00 | 05.10.18г. 11-50 |
| 14 | 619 | ТП-166 ВЛ-0,4кВ ф.2 | Капитальный ремонт, перевод потребителей | 05.10.18г. 09-30 | 05.10.18г. 16-40 |
| 15 | 620 | ТП-109, 109(временная) РУ-0,4кВ с.ш. | Вывод в ремонт с.ш. 0,4кВ для переподключения КЛ с ТП-109 (временная) на ТП-109 | 05.10.18г. 09-40 | 05.10.18г. 16-07 |
| 16 | 411 | ТП-109 временная | Подача напряжения в ТП | 23.07.18г. 11-14 | 05.10.18г. 20-00 |
| 17 | 622 | ТП-138 РУ 0,4кВ ф.12, ТП-53 РУ 0,4кВ ф.14 | Замена ВРУ в здании ул. Республики,72 | 06.10.18г. 09-30 | 06.10.18г. 13-20 |
| 18 | 628 | ТП-90 РУ 6 кВ ф 9 | Замена проходного изолятора | 07.10.18г.12-26 | 07.10.18г. 12-50 |
| 19 | 621 | ТП-79 РУ-0,4кВ Ф№2 | Замена АВ прибора учета в ВРУ здания ул. Республики 128 в рамках ТУ №421 ТП/ЭС | 08.10.18г. 09-17 | 08.10.18г. 10-07 |
| 20 | 623 | ВЛ-6кВ ф№22 участок от ТП-100 до ТП-67 | Вынос опоры из зоны застройки | 08.10.18г.09-45 | 08.10.18г. 15-40 |
| 21 | 624 | ТП-92 ВЛ-0,4кВ Ф№1 | Перетяжка проводов | 08.10.18г.10-17 | 08.10.18г. 12-18 |
| 22 | 626 | ТП-47 РУ 0,4 кВ ф.№1 | Перевод потребителей на вновь смонтированные опоры в рамках капитального ремонта. | 09.10.18г. 09-00 | 09.10.18г. 12-28 |
| 23 | 640 | ТП-109 РУ 0,4 кВ ф.№6 | Гаврюшина 13. Переопресовка наконечников. | 09.10.18г. 14-30 | 09.10.18г. 16-00 |
| 24 | 634 | ТП-151 РУ 0,4 кВ ф.№4. | Монтаж 2-х пролётов СИП, демонтаж ВЛ с добавлением 3-ей фазы для выполнения ТУ по ул. Комбинатская 24. | 09.10.18г. 10-30 | 09.10.18г. 17-05 |
| 25 | 627 | ТП-55а РУ 0,4 кВ ф.№6 | Перевод потребителей на вновь смонтированные опоры в рамках капитального ремонта. | 09.10.18г. 09-30 | 09.10.18г. 17-25 |
| 26 | 633 | ВЛ 6 кВ ф.№4. Участок от ТП-87 до ТП-58. | Установка, подключение временной ТП-87 для выполнения капитального ремонта. | 09.10.18г. 16-00 | 09.10.18г. 18-15 |
| 27 | 631 | ВЛ-6кВ ф.9 участок от ПС "Д" до ТП-95,21 | Монтаж спусков к ТП-95 | 10.10.18г. 09-31 | 10.10.18г. 11-32 |
| 28 | 641 | ТП-47 ВЛ-0,4кВ ф.1 | Подключение гаражей после капитального ремонта | 10.10.18г. 15-30 | 10.10.18г. 17-30 |
| 29 | 632 | КЛ-6кВ "Полярник"-КРУН-3/1 | Замена преобразователей мощности ПС "Т" КРУН-3 яч.2 | 10.10.18г. 10-20 | 10.10.18г. 17-00 |
| 30 | 635 | ТП-109 РУ 6кВ 1 с.ш. яч.№3 | Фазировка КРН-152 ф.25/2 | 11.10.18г. 09-55 | 11.10.18г. 11-35 |
| 31 | 630 | ТП-109 (временная) | Отключение КЛ 6кВ, вывод в ремонт КЛ 6кВ от ТП-138 до ТП-109 | 11.10.18г. 15-03 | 11.10.18г. 18-00 |
| 32 | 638 | ТП-87 1,2 с.ш. 0,4кВ | Перевод птребителей на временную ТП | 11.10.18г. 10-15 | 11.10.18г. 17-45 |
| 33 | 636 | ТП-42 РУ 0,4кВ | Монтаж площадки под АВ 250А в рамках кап.ремонта | 11.10.18г. 10-05 | 11.10.18г. 17-58 |
| 34 | 629 | ПС "Т" КРУН-3 яч.19, КЛ-6кВ Полярник-КРУН-3/2 | Монтаж преобразователя мощности | 11.10.18г. 05-44 | 11.10.18г. 21-45 |
| 35 | 644 | ВЛ-6кВ ф.3,9 | Восстановление нормальной схемы | 12.10.18г. 00-11 | 12.10.18г. 01-20 |
| 36 | 639 | Участок ВЛ 6 кВ ф № 22 от ТП-67 до ТП-84 | Перенос опоры из зоны застройки. | 12.10.18г. 14-09 | 12.10.18г. 17-36 |
| 37 | 642 | ТП-47 ВЛ 0,4 кВ ф 6. | Частичный перевод потребителей на ТП-42 | 12.10.18г. 09-40 | 12.10.18г. 18-44 |
| 38 | 634 | ТП-109 РУ 6 кВ 2 с.ш. яч 7 | Подключение КЛ 6 кВ от ТП-138 после кап ремонта ТП-109. | 12.10.18г. 14-30 | 12.10.18г. 19-28 |
| 39 | 574 | ТП-35 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш. | Капитальный ремонт, замена ячеек | 15.09.18г. 11-10 | 12.10.18г. 16-30 |
| 40 | 643 | ВЛ 6кВ ф.№4 участок от КРН-153,154 до ТП-87 | Демонтаж пролета ВЛ 6кВ для вывода в капитальный ремонт ТП-87 | 12.10.18г. 15-06 | 13.10.18г. 00-45 |
| 41 | 647 | ТП-101 ВЛ-0,4кВ ф.4,5 | Капитальный ремонт , перевод потребителей | 15.10.18г. 14-15 | 15.10.18г. 16-47 |
| 42 | 646 | ТП-35 РУ 0,4 кВ 1,2 с.ш. | Комплексное опробование на 79 часа после окончания кап.ремонта. | 12.10.18г. 16-30 | 15.10.18г. 18-00 |
| 43 | 645 | ТП-185 РУ 0,4кВ ф.2,32 | Заводка и подключение КЛ 0,4кВ (жилой дом ул.Республики) | 16.10.18г. 10-45 | 16.10.18г. 12-22 |
| 44 | 652 | ТП-67 ВЛ 0,4кВ ф.8,9 | Перенос ВЛ 0,4кВ ф.8,9 на вновь установленную опору | 16.10.18г. 09-19 | 16.10.18г. 12-30 |
| 45 | 651 | ТП-35 (временная) | Перевод потребителей на ТП-35 | 16.10.18г. 10-18 | 16.10.18г. 17-55 |
| 46 | 655 | ВЛ 6 кВ ф 8 уч-к от ПС "Д" до ТП-220 | Выполнение работ по переносу укосов в рамках выполнения тех условий малосемейное общежитие мкр Б. Кнунянца | 17.10.18г.09-30 | 17.10.18г. 12-20 |
| 47 | 650 | ТП-99 ВЛ 0,4 кВ ф 8 | Капитальный ремонт | 17.10.18г. 10-25 | 17.10.18г. 16-31 |
| 48 | 662 | ТП-110 РУ 0,4 кВ | Подключение КЛ 0,4 кВ | 17.10.18г. 16-40 | 17.10.18г. 17-50 |
| 49 | 653 | ТП-51а РУ 0,4 кВ ф 11,16,21,25 | Заводка и подключение КЛ 0,4 кВ. | 17.10.18г. 14-15 | 17.10.18г. 17-16 |
| 50 | 649 | ТП-82 ВЛ 0,4 кВ ф 1,3 | Капитальный ремонт | 17.10.18г. 09-03 | 17.10.18г. 17-40 |
| 51 | 657 | ТП-163 ВЛ-0,4кВ ф№2 | Отключение дома по ул. Железнодорожная,7 | 18.10.18г. Без отключения | 18.10.18г. |
| 52 | 656 | ТП-60 ВЛ-0,4кВ ф12,21 | Капитальный ремонт, перевод потребителей | 18.10.18г. 14-05 | 18.10.18г. 18-10 |
| 53 | 663 | ТП-84 РУ 0,4 кВ | Проверка АВР | 19.10.18г.00-00 | 19.10.18г. 00-29 |
| 54 | 659 | ТП-101 РУ 6 кВ отсек Т-2. | Перезаделка концевой муфты КЛ. | 19.10.18г. 10-20 | 19.10.18г. 14-30 |
| 55 | 661 | ТП-35(временная), ТП-35 | Перевод потребителей на ТП-35 | 19.10.18г. 09-50 | 19.10.18г. 16-25 |
| 56 | 625 | КЛ 6 кВ ПС "Д" КРУН-1 яч. 12 до ТЭС Салехард яч.№1 | Замена терминала защит | 14.10.18г. 23-07 | 19.10.18г. 17-20 |
| 57 | 673 | ПС "Д" КРУН-2 яч.23 ф.12/1 | Послеаварийная проверка УРЗиА | 19.10.18г. 09-35 | 19.10.18г. 17-50 |
| 58 | 658 | ТП-77 ВЛ 0,4 кВ ф.№23,24. | Перевод потребителей в рамках капитального ремонта | 19.10.18г. 09-14 | 19.10.18г. 17-35 |
| 59 | 660 | ТП-101 РУ 6 кВ отсек Т-1 | Перезаделка концевой муфты КЛ, | 19.10.18г. 14-45 | 19.10.18г. 16-34 |
| 60 | 648 | ТП-179 РУ-6кВ 1СШ | ППР устройств РЗиА | 17.10.18г. 10-50 | 19.10.18г. 20-30 |
| 61 | 674 | ПС "Д" КРУН-2" яч 33 ф 12/2 | Проверка РЗиА | 22.10.18г. 09-00 | 22.10.18г. 14-05 |
| 62 | 665 | ТП-109 РУ 0,4 кВ ф 12 | Республики 58а ввод 2 отключения для расключения. | 22.10.18г. 09-55 | 22.10.18г. 11-28 |
| 63 | 666 | РП-2 РУ 6 кВ яч 5 ф 25/2 | Замена Т/Т 600/5 на 1000/5 по РЗиА. | 22.10.18г. 14-50 | 22.10.18г. 16-25 |
| 64 | 668 | РП-"Ц" | Ремонт ЛР 6кВ ТСН-2 по журналу дефектов. | 23.10.18г. 10-00 | 23.10.18г. 17-11 |
| 65 | 670 | ТП-138 РУ-6кВ яч6 | Подключение и фазировка КЛ-6кВ в сторону ТП-109. | 23.10.18г. 11-00 | 23.10.18г. 14-31 |
| 66 | 671 | ТП-155А РУ-6кВ яч1 ТСН-1 | Замена сгоревшего ВВ по журналу дефектов. | 23.10.18г. | 23.10.18г. 18-00 |
| 67 | 669 | ТП-192 РУ-6кВ яч16 | Ремонт и регулировка ШР по журналу дефектов со снятием напряжения с КЛ-6кВ. | 23.10.18г.15-15 | 23.10.18г. 15-55 |
| 68 | 677 | ТП-85 ВЛ 0,4 кВ ф.5. | Капитальный ремонт, перевод потребителей. | 24.10.18г. 09-04 | 24.10.18г. 12-03 |
| 69 | 675 | ТП-41 РУ 0,4 кВ 3 с.ш. Т-3. | Замена вводного АВ ПО Ж/Д. | 24.10.18г. 11-14 | 24.10.18г. 12-35 |
| 70 | 681 | ПС 110кВ Северное Сияние, ПС 110кВ Полярник | В связи с ростом нагрузок в энергоузле г. Салехард просят поднять напряжение на ПС 110кВ Северное Сияние и ПС 110кВ Полярник по стороне 6кВ до 6260В. | 23.10.18г. 11-30 | 24.10.18г. 16-30 |
| 71 | 678 | ВЛ-6кВ ф.7 опора №2 | Замена траверсы, монтаж провода СИП в рамках капитального ремонта ф.41 (совместная подвеска) | 25.10.18г. 09-00 | 25.10.18г. 12-30 |
| 72 | 686 | ВЛ-6кВ ф.7 | Демонтаж ЛР-28 | 25.10.18г. 09-00 | 25.10.18г. 12-30 |
| 73 | 667 | ПС "Д" КРУН-3 РУ-6кВ ф.8 участок до ТП-220 | Выполнение работ по переносу укосов в рамках выполнения тех условий малосимейного общежития | 25.10.18г. 09-57 | 25.10.18г. 12-18 |
| 74 | 680 | РП-1 РУ-6кВ яч.15 | Замена ТТ "ТОЛ" со снятием напряжения с КЛ-6кВ | 25.10.18г. 15-28 | 25.10.18г. 17-20 |
| 75 | 672 | ТП-46 РУ-6кВ 2 с.ш. | Регулировка ВН яч.7 по ж/д | 23.10.18г. 15-30 | 25.10.18г. 17-45 |
| 76 | 685 | ВЛ-6кВ ф.3 участок от ТП-27 до ТП-14 | Демонтаж и вывоз ТП-35 временная после окончания перевода потребителей | 25.10.18г. 14-30 | 25.10.18г. 18-28 |
| 77 | 676 | РП-2 РУ 6кВ яч.12 | Вывод в ремонт СВВ яч.12 для замены ТТ 600/5 на 1000/5 | 24.10.18г. 15-15 | 25.10.18г. 22-20 |
| 78 | 684 | РП "Ц" КРУН-1,2 яч.13,27 | Демонтаж опорных изоляторов, заделка крыши | 26.10.18г. 10-20 | 26.10.18г. 16-20 |
| 79 | 683 | ТП-137 РУ 0,4кВ яч.2 ф.9 | Установка АВ 400А соглассно тех.условий | 26.10.18г. 14-40 | 26.10.18г. 16-50 |
| 80 | 682 | ТП-77 ВЛ 0,4кВ ф.4 | Капитальный ремонт, перевод потребителей | 26.10.18г. 09-01 | 26.10.18г. 18-08 |
| 81 | 687 | ВЛ 6 кВ ф.№1, Тп-117 | Монтаж приемной траверсы 0,4 кВ для переноса ВЛИ с здания заявителя. | 29.10.18г. 09-30 | 29.10.18г. 11-58 |
| 82 | 689 | ТП-96 опора ВЛИ ф.6 | Переустановка опоры №7 по ж/д | 30.10.18г. 09-45 | 30.10.18г. 11-11 |
| 83 | 690 | ТП-137 РУ-0,4кВ яч.4 | Монтаж АВ-400А для выполнения ТУ, малосемейное общежитие | 30.10.18г. 14-57 | 30.10.18г. 17-20 |
| 84 | 693 | ТП-293 ВЛ 0,4кВ ф.1 | Переустановка опоры по письму потребителя | 31.10.18г. 14-35 | 31.10.18г. 16-20 |
| 85 | 654 | ВЛ 6кВ ф.41 участок от КРН-14 опора №46, отпайка на ТП-25 | Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф.41 6кВ | 18.10.18г. 09-02 | 31.10.18г. 18-05 |
| 86 | 691 | ВЛ 6кВ ф.41 | Демонтаж пролета ВЛ 6кВ от опоры №83 до опоры №83.1, подключение ТП-86 от опоры №22 | 31.10.18г. 09-20 | 31.10.18г. 18-05 |
| 87 | 604 | РП-2, ТП-3-84 | Замена ламп, ремонт светильников уличного освещения | 01.10.18г. 00-00 | 31.10.18г. 23-55 |