Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за декабрь 2018 года:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 741 | ВЛ 6 кВ ф 6 уч-к от ТП-142 до ТП 244,113 | Демонтаж пролета между опорами 61-62 для устранения дефектов кап ремонта. | 03.12.18г. 09-05 | 03.12.18г. 18-20 |
| 2 | 767 | ТП-85 РУ 6/0,4 кВ Т-2 | Ремонт и регулировка ВН по ж.д. | 03.12.18г. 09-40 | 03.12.18г. 09-50 |
| 3 | 759 | РП-1 РУ 6 кВ яч 7 Ф № 27. | Послеаварийная проверка системы АСДУ. | 03.12.18г. 10-00 | 03.12.18г. 10-08 |
| 4 | 758 | ВЛ 6 кВ ф 27 ЛР № 47 | Ремонт по ж.д. | 03.12.18г. 10-04 | 03.12.18г. 12-34 |
| 5 | 742 | ВЛ 6 кВ ф 6 уч-к от ТП-142 до ТП-244 | Монтаж пролета между опорами 61,62 | 03.12.18г. 17-40 | 03.12.18г. 18-20 |
| 6 | 760 | ТП-38 ВЛ 0,4 кВ ф 6 | Замена деревянной опоры № 9 по ж.д. | 03.12.18г. 15-17 | 03.12.18г. 17-50 |
| 7 | 772 | ТП-79 ВЛ 0,4 кВ ф.2. | Подключение м-на "Смак" республики 137, после восстановительных работ вследствие пожара. | 04.12.18г. 11-42 | 04.12.18г. 12-15 |
| 8 | 746 | Участок ВЛ 6 кВ от ТП-142 до ТП-244. | Устранение дефектов капитального ремонта ВЛ. | 04.12.18г. 09-05 | 04.12.18г. 18-30 |
| 9 | 771 | ТП-358 РУ 0,4 кВ | Заводка и подключение КЛ 0,4 кВ в рамках выполнения ТУ | 04.12.18г. 10-10 | 04.12.18г. 22-00 |
| 10 | 770 | ТП-122 РУ-0,4кВ | Монтаж цепей тока КМЭЭ для организации опытной эксплуатации | 05.12.18г. 11-13 | 05.12.18г. 11-13 |
| 11 | 752 | ВЛ-6кВ ф.№1 участок от ТП-142 | Врезка на опоре №60 устранение дефектов кап. ремонта | 05.12.18г. 10-35 | 05.12.18г. 12-27 |
| 12 | 753 | ПС"Д" КРУН-3 яч.7 | Регулировка ЛР по журналу дефектов | 05.12.18г. 09-36 | 05.12.18г. 12-27 |
| 13 | 751 | ВЛ-6кВ ф.№1 | Врезка на опоре №50 устранение дефектов кап. ремонта | 05.12.18г. 10-30 | 05.12.18г. 12-27 |
| 14 | 774 | ТП-210 РУ 0,4кВ 2 с.ш. | Демонтаж АВ ф.19,21,22 по заменам журнала дефектов | 06.12.18г. 14-58 | 06.12.18г. 15-25 |
| 15 | 773 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ ф.21 | Устранение дефектов капитального ремонта. | 06.12.18г. 14-19 | 06.12.18г. 17-04 |
| 16 | 775 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф2 | Устранение дефектов после капитального ремонта. | 07.12.18г. 09-11 | 07.12.18г. 17-40 |
| 17 | 776 | ТП-79 ВЛ 0,4 кВ ф.2. | Устранение дефектов после капитального ремонта. | 07.12.18г. 09-17. | 07.12.18г. 17-45 |
| 18 | 777 | ТП-126 | Опробование АДГ под нагрузкой | 07.12.18г. 10-29 | 07.12.18г. 11-30 |
| 19 | 778 | ТП-126(А,Б,В) | Опробование АДГ под нагрузкой | 07.12.18г.10-00 | 07.12.18г. 11-00 |
| 20 | 779 | ТП-16 РУ-0,4кВ | Подключение шлейфов к АВ в рамках тех. присоединения | 07.12.18г. 14-40 | 07.12.18г. 15-20 |
| 21 | 782 | ТП-53 РУ-6кВ яч.№4 | Доливка масла в МВ ф. "В" по замечания ж\д | 10.12.18г. 15-10 | 10.12.18г. 16-00 |
| 22 | 781 | ВЛ-6кВ ф.№1,7 | монтаж проводов на опоре ВЛ-6кВ ф.№1 и ВЛ-6кВ ф.№7 для перевода участка ВЛ-6кВ ф.№1 на ф.№7 на опоре №36, демонтаж пролета проводов между порталам ф.№1 и опорой №1 и между опорами 10-11 | 10.12.18г. 14-14 | 10.12.18г. 17-25 |
| 23 | 788 | ф.32 от РП-1 РУ-6кВ яч.18 до ТП-150 РУ-6кВ яч.2 | Подготовка КЛ-6кВ к ВВ испытаниям | 10.12.18г. 10-15 | 10.12.18г. 11-10 |
| 24 | 780 | ВЛ-6кВ ф.№41 участок от КРН-240 до ТП-26, 48 | Монтаж пролетов проводов между опорами №69-70 | 10.12.18г. 09-15 | 10.12.18г. 11-05 |
| 25 | 784 | ТП-16 РУ-0,4кВ | Заводка СИП в РУ 0,4кВ | 11.12.18г. 09-56 | 11.12.18г. 09-36 |
| 26 | 787 | ТП-138 ВЛИ ф.18 | Перенос на вновь установленную опору, по ж.д. | 11.12.18г. 14-57 | 11.12.18г. 17-30 |
| 27 | 789 | ТП-85а | Опробование ДГ под нагрузкой | 12.12.18г. 10-05 | 12.12.18г. 10-25 |
| 28 | 785 | ВЛ-6кВ Ф№7 | Устранение дефектов после кап. ремонта | 12.12.18г. 09-00 | 12.12.18г. 12-09 |
| 29 | 798 | ТП-126 РУ-6кВ СМВ яч №8 | Ремонт привода СМВ яч №8 по замечаниям журнала дефектов. | 12.12.18г. 09-00 | 12.12.18г. 17-25 |
| 30 | 799 | ВЛ 6 кВ ф № 1 | Регулировка ЛР-86 по ж.д. | 13.12.18г. 16-01 | 13.12.18г. 18-32 |
| 31 | 791 | ВЛ 6 кВ ф № 1 | Устранение дефектов кап ремонта. | 13.12.18г. 16-01 | 13.12.18г. 18-32 |
| 32 | 790 | ВЛ 6 кВ ф № 7 | Устранение дефектов кап ремонта. | 13.12.18г. 09-01 | 13.12.18г. 18-32 |
| 33 | 804 | ТП-8 РУ-0,4кВ ф13,26 | Опробование АДГ | 13.12.18г. 21-00 | 13.12.18г. 21-10 |
| 34 | 795 | ВЛ 6 кВ ф.№1 | Устранение дефектов кап ремонта. | 14.12.18г. 09-06 | 14.12.18г. 10-32 |
| 35 | 794 | ВЛ 6 кВ ф.№7 | Устранение дефектов кап ремонта. | 14.12.18г. 09-03 | 14.12.18г. 10-27 |
| 36 | 786 | ТП-107 РУ 6 кВ яч.12. | Замена ТТ с 200/5 на 600/5 по тех. решению, со снятием напряжения с КЛ 6кВ. | 12.12.18г. 14-48 | 13.12.18г. 21-40 |
| 37 | 809 | ТП-203 РУ 0,4 кВ. | АВР. | 14.12.18г. 09-01 | 14.12.18г. 16-35 |
| 38 | 796 | ВЛ 6 кВ ф.№ 17 ПС "Т" КРУН-3 яч.№14. | Отключение ТП-105. | 14.12.18г. 14-32 | 14.12.18г. 15-32 |
| 39 | 810 | ТП-92 РУ 0,4 кВ ф.№3. | Устранение дефектов кап ремонта. | 14.12.18г. 16-03 | 14.12.18г. 16-43 |
| 40 | 800 | ВЛ 6 кВ ф № 1 | Устранение дефектов кап ремонта. | 16.12.18г. 00-00 | 16.12.18г. 00-34 |
| 41 | 801 | ВЛ 6 кВ ф № 1 | Устранение дефектов кап ремонта. | 16.12.18г. 04-28 | 16.12.18г. 05-07 |
| 42 | 802 | ВЛ 6 кВ ф № 7 | Устранение дефектов кап ремонта. | 17.12.18г. 09-17 | 17.12.18г. 09-51 |
| 43 | 805 | ТП-85(старая) РУ-6кВ 1,2СШ | Ремонт секционных разъединителей яч3,4;регулировка ВН яч1,6 по журналу дефектов. | 17.12.18г. 14-31 | 17.12.18г. 17-25 |
| 44 | 803 | ВЛ-6кВ Ф№1 | Устранение дефектов кап ремонта. | 17.12.18г. 16-36 | 17.12.18г. 18-06 |
| 45 | 806 | ВЛ 6 кВ ф № 7 | Устранение дефектов кап ремонта. | 18.12.18г. 09-03 | 18.12.18г. 12-26 |
| 46 | 807 | ВЛ 6 кВ ф № 1 | Устранение дефектов кап ремонта. | 18.12.18г. 11-02 | 18.12.18г. 12-30 |
| 47 | 808 | ВЛ 6 кВ ф № 4 уч-к от ТП-106 до ТП-87 | Устранение дефектов кап ремонта. | 18.12.18г. | 18.12.18г. |
| 48 | 783 | ТП-145 | Опробование ДГ под нагрузкой | 18.12.18г. | 18.12.18г. |
| 49 | 814 | РП-3 яч № 1,18 | Поочередный вывод в ремонт для наладки схемы АЧР | 17.12.18г. 10-55 | 18.12.18г. 11-50 |
| 50 | 812 | ТП-210 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. | Монтаж АВ ф.№19,20,22 после ремонта АВ. | 19.12.18г. 09-40 | 19.12.18г. 10-20 |
| 51 | 797 | ТП-91 РУ 0,4 кВ ф.2. | Замена наконечников в ВРУ Комсомольская, 9 | 14.12.18г. 17-15 | 19.12.18г. 17-20 |
| 52 | 749 | Перевод ф.№37 на ф.№2 | Для разгрузки на СШ-35кВ ПС-110 "Северное Сияние" | 22.11.18г. 00-01 | 20.12.18г. 14-22 |
| 53 | 821 | ВЛ 6 кВ ф.№ 8 отпайка к ТП-50. | Перетяжка проводов в пролете опор 39,3-39,4, 39,4-39,5. | 21.12.18г. 03-24 | 21.12.18г. 03-52 |
| 54 | 818 | ТП-46 РУ 0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | Ремонт привода АВ ввод Т-2 по ж/д | 21.12.18г. | 21.12.18г. |
| 55 | 822 | ТП-157 РУ-0,4кВ ф.1,2,19,20 | Замена ТТ в ВРУ дома ул. Артическая, 12 | 21.12.18г. | 21.12.18г. |
| 56 | 825 | ТП-87 РУ0,4кВ ф.№5 | Замена ВРУ в здании СШ "Старт" | 24.12.18г. 22-00 | 25.12.18г. 12-39 |
| 57 | 808 | ВЛ 6кВ ф.№4 участок от ТП-106 до ТП-87 | Устранение дефектов кап ремонта. | 18.12.18г. 11-06 | 26.12.18г. 09-45 |
| 58 | 824 | ВЛ-6кВ фидер №6 | Аварийно-восстановительный ремонт | 26.12.18г. 09-41 | 26.12.18г. 21-57 |
| 59 | 827 | Тележка ВВ яч.№24 КРУН-2 ПС"Д" яч.№25 | проверка и испытание тележки ВВ ф.№7 по акту расследования | 26.12.18г. 09-15 | 26.12.18г. 16-00 |
| 60 | 828 | ВЛ-6кВ фидер №6 | Аварийно-восстановительный ремонт | 27.12.18г. 23-00 | 28.12.18г. 02-07 |
| 61 | 829 | ТП-123 РУ 6/0,4 кВ | Демонтаж ТТ 200/5 по результатам осмотра. | 28.12.18г. 15-00 | 28.12.18г. 15-36 |
| 62 | 830 | ВЛ-6кВ Фидера №7 | Технологическое присоединениеиТП-39 | 29.12.18г. 01-02 | 29.12.18г. 02-48 |
| 63 | 766 | РП-2, ТП-3-84 | Замена ламп, ремонт светильников ул. освещения | 01.12.18г. 00-00 | 29.12.18г. 18-00 |
| 64 | 531 | ОДС, система визуализации (видеостена) | Устранение замечаний, внесение диспетчерских наименований | 03.09.18г. 09-00 | 29.12.18г. 11-00 |
| 65 | 826 | ТП-297 | Комплексное опробование на 72часа | 25.12.18г. 11-05 | 29.12.18г. 11-00 |
| 66 | 811 | ТП-87 РУ-6/0,4кВ | Монтаж и ПНР систем АСДТУ/АСТУЭ | 17.12.18г. 10-45 | 29.12.18г. 11-00 |