## СВОД
Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала" | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Пурпе", "Пурпейской ЛПУ МГиК" п. Пурпе с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | "Пурпейская ЛПУ МГиК" | 0.834 | 0.9 | 0.714 | 0.966 | 0.826 | 1.342 | 0.926 | 1.618 | 1.044 | 1.032 | 1.086 | 1.426 | 1.158 | 1.648 | 1.002 | 1.486 | 1.576 | 0.948 | 0.526 | 1.89 | 0.474 | 1.552 | 0.78 | 1.074 | 26.828 | 0.591 | 0.691 | 0.709 | 1.618 | 1.576
| п. Славный | 0.834 | 0.9 | 0.714 | 0.966 | 0.826 | 1.342 | 0.926 | 1.618 | 1.044 | 1.032 | 1.086 | 1.426 | 1.158 | 1.648 | 1.002 | 1.486 | 1.576 | 0.948 | 0.526 | 1.89 | 0.474 | 1.552 | 0.78 | 1.074 | 26.828 | 0.591 | 0.691 | 0.709 | 1.618 | 1.576
| КТПН -6 (КОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.44 | 0.229 | 0.458 | 0.458 | 0.04 | 0.04
| ЗРУ 6 кВ, яч.17 | 0.594 | 0.648 | 0.522 | 0.702 | 0.558 | 0.918 | 0.594 | 1.134 | 0.756 | 0.756 | 0.81 | 1.026 | 0.846 | 1.188 | 0.666 | 1.134 | 1.116 | 0.684 | 0.27 | 1.422 | 0.378 | 1.26 | 0.54 | 0.63 | 19.152 | 0.561 | 0.704 | 0.704 | 1.134 | 1.134
| ЗРУ 6 кВ, яч.2 | 0.24 | 0.252 | 0.192 | 0.264 | 0.228 | 0.384 | 0.252 | 0.444 | 0.288 | 0.276 | 0.276 | 0.36 | 0.312 | 0.42 | 0.336 | 0.312 | 0.42 | 0.264 | 0.216 | 0.468 | 0.096 | 0.252 | 0.24 | 0.444 | 7.236 | 0.644 | 0.679 | 0.718 | 0.444 | 0.42
2. | п/ст "Пурпе" | 4.617 | 4.422 | 4.329 | 4.279 | 4.269 | 4.313 | 4.526 | 4.661 | 4.859 | 5.094 | 5.286 | 5.411 | 5.452 | 5.494 | 5.581 | 5.666 | 5.696 | 5.666 | 5.715 | 5.672 | 5.588 | 5.417 | 5.165 | 4.888 | 122.065 | 0.89 | 0.998 | 0.893 | 5.094 | 5.696
| Ф-13 | 1.152 | 1.095 | 1.073 | 1.052 | 1.062 | 1.076 | 1.109 | 1.129 | 1.163 | 1.193 | 1.209 | 1.234 | 1.243 | 1.261 | 1.259 | 1.273 | 1.274 | 1.283 | 1.299 | 1.284 | 1.271 | 1.239 | 1.219 | 1.175 | 28.627 | 0.918 | 1 | 0.93 | 1.193 | 1.283
| Ф-16 | 0.451 | 0.425 | 0.416 | 0.404 | 0.412 | 0.428 | 0.468 | 0.475 | 0.48 | 0.516 | 0.519 | 0.542 | 0.544 | 0.557 | 0.565 | 0.567 | 0.591 | 0.586 | 0.592 | 0.607 | 0.5725 | 0.584 | 0.536 | 0.4875 | 12.325 | 0.846 | 0.995 | 0.869 | 0.516 | 0.591
| Ф-18 | 0.443 | 0.424 | 0.413 | 0.409 | 0.405 | 0.41 | 0.406 | 0.417 | 0.434 | 0.45 | 0.47 | 0.492 | 0.491 | 0.501 | 0.509 | 0.502 | 0.503 | 0.495 | 0.493 | 0.489 | 0.509 | 0.506 | 0.5 | 0.482 | 11.153 | 0.913 | 1.033 | 0.913 | 0.45 | 0.509
| Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-8 | 0.591 | 0.552 | 0.527 | 0.517 | 0.517 | 0.526 | 0.594 | 0.633 | 0.693 | 0.719 | 0.778 | 0.807 | 0.812 | 0.835 | 0.84 | 0.854 | 0.844 | 0.858 | 0.891 | 0.901 | 0.887 | 0.839 | 0.772 | 0.687 | 17.474 | 0.808 | 1.013 | 0.849 | 0.719 | 0.858
| Ф-3 | 0.285 | 0.286 | 0.2925 | 0.294 | 0.274 | 0.262 | 0.262 | 0.263 | 0.269 | 0.297 | 0.306 | 0.309 | 0.306 | 0.302 | 0.306 | 0.309 | 0.308 | 0.305 | 0.307 | 0.303 | 0.301 | 0.28 | 0.276 | 0.274 | 6.977 | 0.941 | 0.979 | 0.941 | 0.297 | 0.309
| Ф-17 | 0.476 | 0.458 | 0.453 | 0.453 | 0.461 | 0.465 | 0.483 | 0.477 | 0.493 | 0.503 | 0.522 | 0.532 | 0.546 | 0.547 | 0.551 | 0.566 | 0.568 | 0.57 | 0.57 | 0.557 | 0.55 | 0.535 | 0.514 | 0.493 | 12.343 | 0.902 | 1.022 | 0.902 | 0.503 | 0.57
| Ф-11 | 1.077 | 1.0425 | 1.018 | 1.016 | 1.003 | 1.009 | 1.067 | 1.122 | 1.165 | 1.23 | 1.294 | 1.307 | 1.324 | 1.308 | 1.362 | 1.404 | 1.415 | 1.385 | 1.386 | 1.359 | 1.34 | 1.28 | 1.207 | 1.153 | 29.274 | 0.862 | 0.992 | 0.862 | 1.23 | 1.415
| Ф-19 | 0.132 | 0.129 | 0.126 | 0.125 | 0.125 | 0.127 | 0.128 | 0.136 | 0.152 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.174 | 0.18 | 0.182 | 0.181 | 0.172 | 0.165 | 0.161 | 0.146 | 0.144 | 0.131 | 0.125 | 3.651 | 0.836 | 0.859 | 0.836 | 0.177 | 0.182
| Гараж ПОМ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.241 | 0.837 | 1.004 | 0.837 | 0.01 | 0.012
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Геолог" | 16.088 | 15.83 | 15.546 | 15.94 | 17.229 | 18.908 | 20.117 | 20.631 | 21.34 | 21.806 | 22.008 | 21.932 | 21.92 | 22.196 | 22.198 | 21.79 | 21.639 | 21.36 | 20.789 | 20.269 | 19.132 | 17.977 | 17.083 | 16.299 | 470.027 | 0.882 | 0.898 | 0.882 | 21.806 | 22.198
| Г-13 | 5.013 | 4.957 | 4.611 | 4.769 | 5.329 | 5.839 | 6.078 | 6.162 | 6.435 | 6.678 | 6.778 | 6.766 | 6.622 | 6.824 | 6.766 | 6.688 | 6.683 | 6.54 | 6.348 | 6.118 | 5.612 | 5.326 | 5.204 | 5.026 | 143.172 | 0.874 | 0.893 | 0.882 | 6.678 | 6.766
| Г-14 | 0.48 | 0.481 | 0.484 | 0.483 | 0.485 | 0.491 | 0.6 | 0.575 | 0.577 | 0.6 | 0.537 | 0.533 | 0.556 | 0.565 | 0.566 | 0.514 | 0.472 | 0.469 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.465 | 0.466 | 0.463 | 12.263 | 0.852 | 0.852 | 0.903 | 0.6 | 0.566
| Г-15 | 0.748 | 0.747 | 0.76 | 0.763 | 0.771 | 0.811 | 0.979 | 1.023 | 1.019 | 1.024 | 0.972 | 0.969 | 1.024 | 1.021 | 1.012 | 0.956 | 0.923 | 0.89 | 0.826 | 0.803 | 0.786 | 0.782 | 0.767 | 0.761 | 21.137 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 1.024 | 1.012
| Г-23 | 2.81 | 2.731 | 2.751 | 2.859 | 3.053 | 3.356 | 3.529 | 3.589 | 3.751 | 3.782 | 3.866 | 3.92 | 3.926 | 3.914 | 3.974 | 3.887 | 3.907 | 3.913 | 3.809 | 3.747 | 3.57 | 3.338 | 3.103 | 2.903 | 83.988 | 0.881 | 0.925 | 0.881 | 3.782 | 3.974
| Г-24 | 0.349 | 0.358 | 0.362 | 0.356 | 0.374 | 0.41 | 0.472 | 0.493 | 0.499 | 0.503 | 0.477 | 0.461 | 0.482 | 0.512 | 0.481 | 0.467 | 0.438 | 0.395 | 0.4 | 0.363 | 0.369 | 0.362 | 0.352 | 0.344 | 10.079 | 0.82 | 0.835 | 0.873 | 0.503 | 0.481
| Г-25 | 0.931 | 0.911 | 0.921 | 0.939 | 1.047 | 1.183 | 1.329 | 1.404 | 1.457 | 1.493 | 1.507 | 1.487 | 1.545 | 1.542 | 1.525 | 1.49 | 1.46 | 1.427 | 1.369 | 1.327 | 1.247 | 1.123 | 1.022 | 0.953 | 30.639 | 0.826 | 0.855 | 0.837 | 1.493 | 1.525
| Г-28 | 5.757 | 5.645 | 5.657 | 5.771 | 6.17 | 6.818 | 7.13 | 7.385 | 7.602 | 7.726 | 7.871 | 7.796 | 7.765 | 7.818 | 7.874 | 7.788 | 7.756 | 7.726 | 7.57 | 7.444 | 7.081 | 6.581 | 6.169 | 5.849 | 168.749 | 0.893 | 0.91 | 0.893 | 7.726 | 7.874
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Майская" | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 5.96 | 0.776 | 0.828 | 0.828 | 0.3 | 0.3
| КТПН-1 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 5.76 | 0.8 | 0.8 | 0.857 | 0.3 | 0.28
| КТПН-2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.02 | 0.02
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халясавей с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Еты-Пур" | 0.342 | 0.344 | 0.362 | 0.374 | 0.417 | 0.418 | 0.434 | 0.436 | 0.449 | 0.457 | 0.45 | 0.457 | 0.458 | 0.471 | 0.468 | 0.463 | 0.427 | 0.423 | 0.398 | 0.372 | 0.341 | 0.329 | 0.323 | 0.316 | 9.729 | 0.861 | 0.887 | 0.866 | 0.457 | 0.468
| ЗРУ 6 Кв яч.20 | 0.342 | 0.344 | 0.362 | 0.374 | 0.417 | 0.418 | 0.434 | 0.436 | 0.449 | 0.457 | 0.45 | 0.457 | 0.458 | 0.471 | 0.468 | 0.463 | 0.427 | 0.423 | 0.398 | 0.372 | 0.341 | 0.329 | 0.323 | 0.316 | 9.729 | 0.861 | 0.887 | 0.866 | 0.457 | 0.468
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Ханымей", п/ст "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Ханымей" | 0.197 | 0.183 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.174 | 0.198 | 0.221 | 0.241 | 0.282 | 0.271 | 0.26 | 0.257 | 0.253 | 0.266 | 0.293 | 0.293 | 0.286 | 0.275 | 0.272 | 0.268 | 0.255 | 0.23 | 0.211 | 5.702 | 0.811 | 0.842 | 0.811 | 0.282 | 0.293
| ТП-1,2 Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-1,2 Ф-15 | 0.173 | 0.16 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.153 | 0.177 | 0.199 | 0.218 | 0.26 | 0.248 | 0.237 | 0.234 | 0.23 | 0.243 | 0.271 | 0.271 | 0.264 | 0.253 | 0.251 | 0.247 | 0.233 | 0.208 | 0.189 | 5.172 | 0.795 | 0.829 | 0.795 | 0.26 | 0.271
| ТП-3 Ф-4 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.417 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.018 | 0.018
| ТП-3 Ф-19 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.102 | 0.607 | 1.063 | 1.063 | 0.004 | 0.004
| ТП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.001 | 0.001
2. | п/ст "Кедр" | 1.519 | 1.489 | 1.479 | 1.537 | 1.651 | 1.745 | 1.863 | 1.945 | 2.044 | 2.118 | 2.097 | 2.061 | 2.114 | 2.253 | 2.291 | 2.269 | 2.235 | 2.186 | 2.125 | 2.034 | 1.906 | 1.751 | 1.626 | 1.55 | 45.888 | 0.835 | 0.903 | 0.835 | 2.118 | 2.291
| Ввод-6 кВ № 1А | 0.806 | 0.789 | 0.784 | 0.825 | 0.896 | 0.937 | 1.024 | 1.115 | 1.189 | 1.221 | 1.201 | 1.173 | 1.194 | 1.295 | 1.326 | 1.31 | 1.297 | 1.274 | 1.245 | 1.179 | 1.066 | 0.966 | 0.887 | 0.832 | 25.831 | 0.812 | 0.881 | 0.812 | 1.221 | 1.326
| в том числе яч.К-16 | 0.153 | 0.153 | 0.154 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.153 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 3.665 | 0.992 | 0.998 | 1.005 | 0.153 | 0.152
| Ввод-6 кВ № 2А | 0.713 | 0.7 | 0.695 | 0.712 | 0.755 | 0.808 | 0.839 | 0.83 | 0.855 | 0.897 | 0.896 | 0.888 | 0.92 | 0.958 | 0.965 | 0.959 | 0.938 | 0.912 | 0.88 | 0.855 | 0.84 | 0.785 | 0.739 | 0.718 | 20.057 | 0.866 | 0.932 | 0.866 | 0.897 | 0.965
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Юность" | 7.586 | 7.382 | 7.302 | 7.262 | 7.276 | 7.626 | 7.935 | 8.204 | 8.486 | 8.743 | 8.782 | 8.857 | 8.755 | 8.741 | 8.981 | 9.061 | 8.96 | 8.838 | 8.763 | 8.681 | 8.861 | 8.705 | 8.41 | 8.078 | 200.275 | 0.921 | 0.954 | 0.921 | 8.743 | 9.061
| Т-1 | 3.626 | 3.554 | 3.514 | 3.5 | 3.514 | 3.64 | 3.777 | 3.914 | 4.13 | 4.321 | 4.281 | 4.303 | 4.241 | 4.227 | 4.295 | 4.335 | 4.274 | 4.231 | 4.13 | 4.061 | 4.083 | 3.993 | 3.856 | 3.748 | 95.548 | 0.918 | 0.921 | 0.918 | 4.321 | 4.335
| Т-2 | 3.96 | 3.828 | 3.788 | 3.762 | 3.762 | 3.986 | 4.158 | 4.29 | 4.356 | 4.422 | 4.501 | 4.554 | 4.514 | 4.514 | 4.686 | 4.726 | 4.686 | 4.607 | 4.633 | 4.62 | 4.778 | 4.712 | 4.554 | 4.33 | 104.727 | 0.913 | 0.987 | 0.923 | 4.422 | 4.726
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Пур", п/ст "Айваседопур", п/ст "Кирпичная" п. Пуровск с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Пур" | 0.343 | 0.341 | 0.342 | 0.341 | 0.343 | 0.34 | 0.341 | 0.333 | 0.33 | 0.336 | 0.336 | 0.327 | 0.33 | 0.333 | 0.335 | 0.332 | 0.329 | 0.33 | 0.327 | 0.321 | 0.319 | 0.318 | 0.316 | 0.314 | 7.957 | 0.967 | 0.987 | 0.99 | 0.336 | 0.335
| Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-8 | 0.3425 | 0.3414 | 0.3416 | 0.3413 | 0.3425 | 0.3403 | 0.3406 | 0.3325 | 0.3303 | 0.3357 | 0.3359 | 0.3273 | 0.3304 | 0.3331 | 0.3345 | 0.3322 | 0.3288 | 0.3301 | 0.3267 | 0.3209 | 0.3188 | 0.3179 | 0.3162 | 0.3142 | 7.9557 | 0.968 | 0.987 | 0.991 | 0.336 | 0.335
| Ф-3 | 0.2249 | 0.2189 | 0.215 | 0.2125 | 0.2136 | 0.227 | 0.2535 | 0.2537 | 0.2634 | 0.2705 | 0.2823 | 0.271 | 0.2644 | 0.2611 | 0.2791 | 0.2887 | 0.285 | 0.277 | 0.2784 | 0.2692 | 0.265 | 0.2521 | 0.2364 | 0.222 | 6.0847 | 0.878 | 0.937 | 0.878 | 0.271 | 0.289
2 | п/ст "Айваседопур" | 0.437 | 0.426 | 0.422 | 0.41 | 0.41 | 0.426 | 0.485 | 0.51 | 0.523 | 0.563 | 0.565 | 0.552 | 0.574 | 0.552 | 0.564 | 0.59 | 0.593 | 0.597 | 0.601 | 0.586 | 0.558 | 0.555 | 0.518 | 0.466 | 12.483 | 0.865 | 0.924 | 0.871 | 0.563 | 0.597
| Ф-2 | 0.158 | 0.1458 | 0.1424 | 0.1398 | 0.1416 | 0.1522 | 0.1792 | 0.1816 | 0.1842 | 0.1878 | 0.1928 | 0.1936 | 0.1954 | 0.1948 | 0.1896 | 0.2118 | 0.2154 | 0.2206 | 0.218 | 0.216 | 0.2058 | 0.2084 | 0.1846 | 0.1616 | 4.421 | 0.835 | 0.981 | 0.835 | 0.188 | 0.221
| Ф-10 | 0.1931 | 0.1856 | 0.1845 | 0.1757 | 0.1737 | 0.1784 | 0.206 | 0.2284 | 0.2363 | 0.2724 | 0.2678 | 0.2571 | 0.2736 | 0.2539 | 0.273 | 0.2757 | 0.274 | 0.2683 | 0.2776 | 0.2625 | 0.249 | 0.2415 | 0.2278 | 0.2053 | 5.641 | 0.847 | 0.863 | 0.853 | 0.272 | 0.276
| Ф-11 | 0.0126 | 0.012 | 0.0121 | 0.012 | 0.0123 | 0.0121 | 0.015 | 0.0138 | 0.0162 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0132 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0141 | 0.0138 | 0.0143 | 0.0182 | 0.0165 | 0.018 | 0.0156 | 0.0191 | 0.0201 | 0.0154 | 0.357 | 0.74 | 0.918 | 0.817 | 0.016 | 0.018
| Ф-12 | 0.0116 | 0.0111 | 0.0108 | 0.011 | 0.011 | 0.0116 | 0.0129 | 0.0149 | 0.0155 | 0.0167 | 0.017 | 0.0166 | 0.0172 | 0.017 | 0.0166 | 0.0172 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0147 | 0.0138 | 0.0133 | 0.0124 | 0.35 | 0.848 | 0.873 | 0.848 | 0.017 | 0.017
| Ф-13 | 0.0615 | 0.0715 | 0.0718 | 0.0715 | 0.0714 | 0.0716 | 0.0715 | 0.0715 | 0.0711 | 0.0704 | 0.0705 | 0.0715 | 0.0739 | 0.0715 | 0.0705 | 0.0717 | 0.0724 | 0.0725 | 0.0722 | 0.0729 | 0.0725 | 0.0723 | 0.0719 | 0.0713 | 1.711 | 0.965 | 0.997 | 0.984 | 0.072 | 0.073
3. | п/ст "Кирпичная" ЗРУ 10 кВ К-115 | 0.546 | 0.54 | 0.542 | 0.552 | 0.571 | 0.609 | 0.606 | 0.62 | 0.655 | 0.67 | 0.686 | 0.666 | 0.672 | 0.698 | 0.703 | 0.715 | 0.732 | 0.743 | 0.73 | 0.717 | 0.672 | 0.634 | 0.596 | 0.557 | 15.432 | 0.865 | 0.96 | 0.865 | 0.67 | 0.743
Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском районе (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | Тарко-Сале | 0.121 | 0.122 | 0.217 | 0.21 | 0.209 | 0.211 | 0.2 | 0.189 | 0.162 | 0.291 | 0.167 | 0.231 | 0.149 | 0.174 | 0.23 | 0.273 | 0.156 | 0.164 | 0.155 | 0.119 | 0.147 | 0.087 | 0.146 | 0.202 | 4.332 | 0.62 | 0.62 | 0.661 | 0.291 | 0.273
| Электростанция №1 | 0.024 | 0.024 | 0.12 | 0.112 | 0.112 | 0.12 | 0.104 | 0.104 | 0.064 | 0.168 | 0.072 | 0.112 | 0.088 | 0.112 | 0.136 | 0.144 | 0.064 | 0.072 | 0.064 | 0.04 | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 2.104 | 0.522 | 0.522 | 0.609 | 0.168 | 0.144
| Электростанция №2 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.072 | 0.012 | 0.072 | 0.12 | 1.692 | 0.588 | 0.734 | 0.653 | 0.096 | 0.108
| Административное здание | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.031 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.011 | 0.01 | 0.018 | 0.536 | 0.72 | 0.827 | 1.015 | 0.027 | 0.022
2. | Уренгой | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.118 | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 2.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.13 | 0.13
| Электроцех | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.118 | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 2.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.13 | 0.13
3. | Ханымей | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.002 | 0.001
| Административное здание | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.002 | 0.001
4. | Пуровск | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003
| Административное здание | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003
5. | Пурпе | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.3 | 0.417 | 0.417 | 0.833 | 0.03 | 0.015
| Административное здание | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.27 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.015 | 0.015
| Участок КС-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.015 | 0.015
6. | Харампур | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.681 | 0.681 | 1.021 | 0.003 | 0.002
| Балок | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.681 | 0.681 | 1.021 | 0.003 | 0.002
| ВСЕГО | 0.245 | 0.261 | 0.341 | 0.349 | 0.348 | 0.35 | 0.325 | 0.345 | 0.315 | 0.443 | 0.319 | 0.383 | 0.289 | 0.299 | 0.381 | 0.424 | 0.307 | 0.315 | 0.294 | 0.244 | 0.287 | 0.225 | 0.284 | 0.34 | 7.713 | 0.725 | 0.725 | 0.758 | 0.443 | 0.424
Главный инженер филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском райне А.В. Майоров

## Уренгой
Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала" | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Юность" | 7.586 | 7.382 | 7.302 | 7.262 | 7.276 | 7.626 | 7.935 | 8.204 | 8.486 | 8.743 | 8.782 | 8.857 | 8.755 | 8.741 | 8.981 | 9.061 | 8.96 | 8.838 | 8.763 | 8.681 | 8.861 | 8.705 | 8.41 | 8.078 | 200.275 | 0.921 | 0.954 | 0.921 | 8.743 | 9.061
| Т-1 | 3.626 | 3.554 | 3.514 | 3.5 | 3.514 | 3.64 | 3.777 | 3.914 | 4.13 | 4.321 | 4.281 | 4.303 | 4.241 | 4.227 | 4.295 | 4.335 | 4.274 | 4.231 | 4.13 | 4.061 | 4.083 | 3.993 | 3.856 | 3.748 | 95.548 | 0.918 | 0.921 | 0.918 | 4.321 | 4.335
| Т-2 | 3.96 | 3.828 | 3.788 | 3.762 | 3.762 | 3.986 | 4.158 | 4.29 | 4.356 | 4.422 | 4.501 | 4.554 | 4.514 | 4.514 | 4.686 | 4.726 | 4.686 | 4.607 | 4.633 | 4.62 | 4.778 | 4.712 | 4.554 | 4.33 | 104.727 | 0.913 | 0.987 | 0.923 | 4.422 | 4.726
Главный инженер филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском райне А.В. Майоров