## СВОД
филиал АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Пурпе", "Пурпейской ЛПУ МГиК" п. Пурпе с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | "Пурпейская ЛПУ МГиК" | 0.282 | 0.34 | 0.324 | 0.312 | 0.368 | 0.362 | 0.474 | 0.472 | 0.532 | 0.412 | 0.662 | 0.368 | 0.502 | 0.482 | 0.514 | 0.598 | 0.564 | 0.504 | 0.574 | 0.566 | 0.464 | 0.452 | 0.421 | 0.407 | 10.956 | 0.69 | 0.858 | 0.763 | 0.532 | 0.598
| п. Славный | 0.282 | 0.34 | 0.324 | 0.312 | 0.368 | 0.362 | 0.474 | 0.472 | 0.532 | 0.412 | 0.662 | 0.368 | 0.502 | 0.482 | 0.514 | 0.598 | 0.564 | 0.504 | 0.574 | 0.566 | 0.464 | 0.452 | 0.421 | 0.407 | 10.956 | 0.69 | 0.858 | 0.763 | 0.532 | 0.598
| КТПН -6 (КОС) | 0 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.36 | 0.536 | 0.938 | 0.833 | 0.016 | 0.018
| ЗРУ 6 кВ, яч.17 | 0.126 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.162 | 0.234 | 0.216 | 0.216 | 0.18 | 0.288 | 0.162 | 0.198 | 0.198 | 0.216 | 0.288 | 0.27 | 0.234 | 0.27 | 0.27 | 0.198 | 0.198 | 0.162 | 0.162 | 4.86 | 0.703 | 0.938 | 0.703 | 0.216 | 0.288
| ЗРУ 6 кВ, яч.2 | 0.156 | 0.168 | 0.156 | 0.144 | 0.18 | 0.192 | 0.228 | 0.24 | 0.3 | 0.216 | 0.36 | 0.192 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.3 | 0.276 | 0.252 | 0.288 | 0.288 | 0.252 | 0.24 | 0.24 | 0.228 | 5.736 | 0.664 | 0.797 | 0.797 | 0.3 | 0.3
2. | п/ст "Пурпе" | 0.955 | 0.91 | 0.908 | 0.964 | 1.142 | 1.316 | 1.416 | 1.512 | 1.579 | 1.575 | 1.606 | 1.594 | 1.584 | 1.587 | 1.562 | 1.617 | 1.783 | 1.851 | 1.86 | 1.832 | 1.658 | 1.452 | 1.255 | 1.1 | 34.618 | 0.775 | 0.914 | 0.779 | 1.579 | 1.851
| ф. 13 | 0.205 | 0.192 | 0.197 | 0.224 | 0.258 | 0.291 | 0.297 | 0.31 | 0.317 | 0.306 | 0.314 | 0.315 | 0.301 | 0.288 | 0.302 | 0.315 | 0.348 | 0.376 | 0.377 | 0.394 | 0.379 | 0.328 | 0.279 | 0.239 | 7.152 | 0.756 | 0.94 | 0.793 | 0.317 | 0.376
| ф. 19 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.058 | 0.068 | 0.072 | 0.073 | 0.069 | 0.074 | 0.08 | 0.083 | 0.087 | 0.085 | 0.085 | 0.071 | 0.058 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.035 | 1.384 | 0.663 | 0.79 | 0.663 | 0.073 | 0.087
| ф. 16 | 0.111 | 0.11 | 0.104 | 0.103 | 0.14 | 0.158 | 0.157 | 0.168 | 0.18 | 0.2 | 0.188 | 0.187 | 0.175 | 0.209 | 0.18 | 0.197 | 0.23 | 0.238 | 0.255 | 0.249 | 0.216 | 0.181 | 0.151 | 0.126 | 4.213 | 0.688 | 0.878 | 0.738 | 0.2 | 0.238
| ф. 18 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.03 | 0.04 | 0.038 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.01 | 0.009 | 0.454 | 0.473 | 0.86 | 0.473 | 0.022 | 0.04
| ф. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| ф. 8 | 0.186 | 0.175 | 0.175 | 0.187 | 0.233 | 0.284 | 0.311 | 0.309 | 0.323 | 0.322 | 0.345 | 0.354 | 0.344 | 0.32 | 0.316 | 0.317 | 0.375 | 0.398 | 0.408 | 0.399 | 0.361 | 0.299 | 0.254 | 0.232 | 7.227 | 0.738 | 0.932 | 0.757 | 0.323 | 0.398
| ф. 3 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.073 | 0.076 | 0.086 | 0.083 | 0.084 | 0.076 | 0.08 | 0.088 | 0.09 | 0.093 | 0.093 | 0.1 | 0.088 | 0.094 | 0.079 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 1.866 | 0.778 | 0.904 | 0.778 | 0.086 | 0.1
| ф. 17 | 0.103 | 0.095 | 0.091 | 0.095 | 0.102 | 0.106 | 0.122 | 0.135 | 0.134 | 0.129 | 0.125 | 0.125 | 0.151 | 0.147 | 0.141 | 0.141 | 0.149 | 0.158 | 0.16 | 0.156 | 0.141 | 0.131 | 0.121 | 0.113 | 3.071 | 0.8 | 0.948 | 0.81 | 0.135 | 0.158
| ф. 11 | 0.241 | 0.228 | 0.234 | 0.244 | 0.293 | 0.356 | 0.378 | 0.425 | 0.445 | 0.444 | 0.461 | 0.446 | 0.429 | 0.429 | 0.424 | 0.439 | 0.463 | 0.472 | 0.491 | 0.478 | 0.422 | 0.39 | 0.338 | 0.281 | 9.251 | 0.785 | 0.866 | 0.817 | 0.445 | 0.472
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Геолог" | 9.79 | 3.628 | 3.8 | 4.142 | 4.499 | 5.416 | 6.033 | 6.23 | 6.27 | 5.014 | 6.435 | 6.542 | 6.467 | 6.148 | 5.997 | 6.29 | 6.638 | 6.617 | 6.22 | 6.357 | 6.327 | 5.781 | 5.087 | 4.564 | 140.292 | 0.597 | 0.932 | 0.881 | 6.27 | 6.638
| Г-13 | 1.377 | 1.301 | 1.302 | 1.397 | 1.642 | 1.966 | 1.987 | 2.007 | 2.012 | 2.115 | 2.195 | 2.18 | 2.086 | 2.054 | 1.945 | 2.037 | 2.208 | 2.25 | 2.244 | 2.198 | 2.112 | 1.901 | 1.67 | 1.486 | 45.672 | 0.846 | 0.9 | 0.846 | 2.115 | 2.25
| Г-14 | 6.039 | 0.058 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.074 | 0.118 | 0.198 | 0.219 | 0.212 | 0.237 | 0.275 | 0.263 | 0.275 | 0.263 | 0.263 | 0.158 | 0.146 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.149 | 9.67 | 0.067 | 2.035 | 1.465 | 0.198 | 0.275
| Г-15 | 0.139 | 0.133 | 0.141 | 0.153 | 0.173 | 0.179 | 0.224 | 0.344 | 0.333 | 0.332 | 0.289 | 0.28 | 0.319 | 0.316 | 0.312 | 0.305 | 0.286 | 0.253 | 0.249 | 0.23 | 0.225 | 0.211 | 0.203 | 0.188 | 5.817 | 0.705 | 0.705 | 0.777 | 0.344 | 0.312
| Г-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Г-23 | 0.802 | 0.759 | 0.755 | 0.794 | 0.955 | 1.202 | 1.203 | 1.191 | 1.265 | 0.134 | 1.363 | 1.295 | 1.26 | 1.263 | 1.25 | 1.28 | 1.369 | 1.416 | 1.426 | 1.439 | 1.387 | 1.245 | 1.037 | 0.9 | 26.99 | 0.782 | 0.889 | 0.794 | 1.265 | 1.416
| Г-24 | 0.113 | 0.107 | 0.105 | 0.11 | 0.116 | 0.15 | 0.213 | 0.18 | 0.186 | 0.187 | 0.159 | 0.16 | 0.2 | 0.237 | 0.245 | 0.204 | 0.168 | 0.118 | 0.108 | 0.107 | 0.103 | 0.1 | 0.09 | 0.089 | 3.555 | 0.605 | 0.792 | 0.605 | 0.187 | 0.245
| Г-25 | 0.728 | 0.693 | 0.691 | 0.711 | 0.875 | 1.059 | 1.147 | 1.279 | 1.337 | 1.357 | 1.369 | 1.328 | 1.343 | 1.343 | 1.342 | 1.304 | 1.296 | 1.28 | 1.294 | 1.221 | 1.151 | 1.006 | 0.875 | 0.785 | 26.814 | 0.816 | 0.823 | 0.833 | 1.357 | 1.342
| Г-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Г-28 | 1.32 | 1.27 | 1.442 | 1.634 | 1.558 | 1.864 | 2.35 | 2.434 | 2.356 | 2.048 | 2.21 | 2.415 | 2.365 | 2.003 | 1.982 | 2.189 | 2.344 | 2.317 | 2.035 | 2.237 | 2.351 | 2.174 | 1.938 | 1.752 | 48.588 | 0.832 | 0.832 | 0.864 | 2.434 | 2.344
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Майская" | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.45 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 1.86 | 0.172 | 0.861 | 0.172 | 0.09 | 0.45
| КТПН-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 1.01 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.06 | 0.06
| КТПН-2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.85 | 0.089 | 1.181 | 0.089 | 0.03 | 0.4
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халясавей с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Еты-Пур" | 0.091 | 0.082 | 0.078 | 0.075 | 0.087 | 0.112 | 0.135 | 0.134 | 0.155 | 0.164 | 0.162 | 0.16 | 0.171 | 0.153 | 0.157 | 0.157 | 0.148 | 0.162 | 0.154 | 0.149 | 0.149 | 0.118 | 0.097 | 0.093 | 3.143 | 0.766 | 0.799 | 0.808 | 0.164 | 0.162
| ЗРУ 6 Кв яч.20 | 0.091 | 0.082 | 0.078 | 0.075 | 0.087 | 0.112 | 0.135 | 0.134 | 0.155 | 0.164 | 0.162 | 0.16 | 0.171 | 0.153 | 0.157 | 0.157 | 0.148 | 0.162 | 0.154 | 0.149 | 0.149 | 0.118 | 0.097 | 0.093 | 3.143 | 0.766 | 0.799 | 0.808 | 0.164 | 0.162
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Ханымей", п/ст "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Ханымей" | 0.084 | 0.088 | 0.09 | 0.091 | 0.1 | 0.108 | 0.126 | 0.136 | 0.141 | 0.12 | 0.132 | 0.125 | 0.127 | 0.121 | 0.124 | 0.123 | 0.14 | 0.137 | 0.145 | 0.143 | 0.123 | 0.107 | 0.101 | 0.089 | 2.821 | 0.811 | 0.834 | 0.84 | 0.141 | 0.14
| ТП-1,2 Ф-12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
| ТП-1,2 Ф-15 | 0.067 | 0.071 | 0.072 | 0.073 | 0.082 | 0.09 | 0.108 | 0.118 | 0.121 | 0.1 | 0.11 | 0.106 | 0.107 | 0.099 | 0.101 | 0.102 | 0.117 | 0.114 | 0.122 | 0.119 | 0.101 | 0.087 | 0.08 | 0.07 | 2.337 | 0.798 | 0.805 | 0.832 | 0.121 | 0.117
| ТП-3 Ф-4 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.347 | 0.964 | 1.033 | 0.964 | 0.014 | 0.015
| ТП-3 Ф-19 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.288 | #DIV/0! | 0.359 | 0 | 0.004
| ТП-4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0025 | 0.002 | 0.078 | 0.538 | 0.646 | 0.646 | 0.005 | 0.005
2. | п/ст "Кедр" | 0.428 | 0.425 | 0.415 | 0.459 | 0.532 | 0.573 | 0.645 | 0.691 | 0.705 | 0.682 | 0.698 | 0.675 | 0.669 | 0.663 | 0.674 | 0.685 | 0.723 | 0.717 | 0.725 | 0.727 | 0.654 | 0.571 | 0.507 | 0.472 | 14.715 | 0.843 | 0.87 | 0.848 | 0.705 | 0.723
| Ввод-6 кВ № 1А | 0.308 | 0.306 | 0.299 | 0.332 | 0.378 | 0.393 | 0.446 | 0.481 | 0.487 | 0.459 | 0.458 | 0.453 | 0.437 | 0.44 | 0.454 | 0.475 | 0.502 | 0.506 | 0.5 | 0.49 | 0.456 | 0.391 | 0.35 | 0.327 | 10.128 | 0.834 | 0.867 | 0.834 | 0.487 | 0.506
| в том числе яч.К-16 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.0375 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.858 | 0.94 | 0.966 | 0.94 | 0.037 | 0.038
| Ввод-6 кВ № 2А | 0.12 | 0.119 | 0.116 | 0.127 | 0.154 | 0.18 | 0.199 | 0.21 | 0.218 | 0.223 | 0.24 | 0.222 | 0.232 | 0.223 | 0.22 | 0.21 | 0.221 | 0.211 | 0.225 | 0.237 | 0.198 | 0.18 | 0.157 | 0.145 | 4.587 | 0.796 | 0.857 | 0.865 | 0.223 | 0.221
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Юность" | 1.795 | 1.664 | 1.531 | 1.557 | 1.636 | 2.007 | 2.218 | 2.35 | 2.626 | 2.654 | 2.666 | 2.508 | 2.455 | 2.416 | 2.455 | 2.495 | 2.468 | 2.468 | 2.561 | 2.521 | 2.574 | 2.508 | 2.402 | 2.112 | 54.647 | 0.854 | 0.858 | 0.913 | 2.654 | 2.495
| Т-1 | 0.673 | 0.634 | 0.581 | 0.607 | 0.686 | 0.832 | 0.924 | 1.03 | 1.082 | 1.096 | 1.056 | 1.016 | 0.99 | 0.964 | 1.003 | 0.977 | 1.016 | 0.99 | 1.003 | 1.003 | 1.043 | 0.977 | 0.871 | 0.713 | 21.767 | 0.828 | 0.828 | 0.893 | 1.096 | 1.016
| Т-2 | 1.122 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.175 | 1.294 | 1.32 | 1.544 | 1.558 | 1.61 | 1.492 | 1.465 | 1.452 | 1.452 | 1.518 | 1.452 | 1.478 | 1.558 | 1.518 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.399 | 32.88 | 0.851 | 0.879 | 0.903 | 1.558 | 1.518
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Пур", п/ст "Айваседопур", п/ст "Кирпичная" п. Пуровск с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Пур" | 0.081 | 0.086 | 0.087 | 0.092 | 0.135 | 0.122 | 0.128 | 0.136 | 0.128 | 0.132 | 0.131 | 0.109 | 0.11 | 0.114 | 0.12 | 0.132 | 0.134 | 0.139 | 0.128 | 0.128 | 0.115 | 0.103 | 0.091 | 0.078 | 2.759 | 0.827 | 0.845 | 0.827 | 0.136 | 0.139
| Ф-8 | 0.0228 | 0.0233 | 0.0227 | 0.0225 | 0.0263 | 0.0237 | 0.0213 | 0.0201 | 0.0218 | 0.0235 | 0.0228 | 0.0216 | 0.0222 | 0.022 | 0.0219 | 0.0234 | 0.0238 | 0.0273 | 0.0231 | 0.0249 | 0.0247 | 0.0252 | 0.0238 | 0.0207 | 0.5554 | 0.848 | 0.985 | 0.848 | 0.024 | 0.027
| Ф-3 | 0.0585 | 0.0625 | 0.0645 | 0.0697 | 0.109 | 0.0987 | 0.1069 | 0.1159 | 0.1059 | 0.1088 | 0.1083 | 0.0876 | 0.0878 | 0.0918 | 0.0985 | 0.1085 | 0.1101 | 0.1113 | 0.1044 | 0.1034 | 0.0905 | 0.0782 | 0.0675 | 0.0574 | 2.2057 | 0.793 | 0.793 | 0.826 | 0.116 | 0.111
2 | п/ст "Айваседопур" | 0.174 | 0.172 | 0.17 | 0.175 | 0.214 | 0.235 | 0.264 | 0.27 | 0.296 | 0.289 | 0.28 | 0.279 | 0.26 | 0.259 | 0.27 | 0.267 | 0.303 | 0.299 | 0.296 | 0.291 | 0.269 | 0.217 | 0.191 | 0.174 | 5.914 | 0.813 | 0.832 | 0.813 | 0.296 | 0.303
| Ф-2 | 0.0198 | 0.0244 | 0.0216 | 0.0196 | 0.0272 | 0.0244 | 0.0226 | 0.0354 | 0.038 | 0.0368 | 0.0344 | 0.033 | 0.0314 | 0.0254 | 0.0266 | 0.0268 | 0.0314 | 0.027 | 0.0304 | 0.0328 | 0.0404 | 0.0248 | 0.0196 | 0.0188 | 0.673 | 0.694 | 0.738 | 0.893 | 0.038 | 0.031
| Ф-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-11 | 0.0975 | 0.0939 | 0.0954 | 0.0975 | 0.1133 | 0.1322 | 0.1593 | 0.1496 | 0.1619 | 0.1635 | 0.162 | 0.1557 | 0.1419 | 0.1368 | 0.1519 | 0.16 | 0.186 | 0.1883 | 0.1821 | 0.1798 | 0.1549 | 0.1263 | 0.1102 | 0.1014 | 3.401 | 0.753 | 0.867 | 0.753 | 0.164 | 0.188
| Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-13 | 0.0562 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0577 | 0.0733 | 0.0785 | 0.0822 | 0.0854 | 0.0963 | 0.0888 | 0.0834 | 0.0904 | 0.0863 | 0.0965 | 0.0917 | 0.0799 | 0.0856 | 0.0833 | 0.0838 | 0.0781 | 0.0739 | 0.0659 | 0.0608 | 0.0537 | 1.838 | 0.794 | 0.795 | 0.835 | 0.096 | 0.092
3. | п/ст "Кирпичная" ЗРУ 10 кВ К-115 | 0.217 | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.266 | 0.301 | 0.318 | 0.329 | 0.3 | 0.313 | 0.333 | 0.32 | 0.299 | 0.263 | 0.362 | 0.373 | 0.401 | 0.41 | 0.413 | 0.396 | 0.348 | 0.303 | 0.263 | 0.246 | 7.393 | 0.746 | 0.936 | 0.751 | 0.329 | 0.41
Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах МУП "ПЭС" (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | Тарко-Сале | 0.029 | 0.017 | 0.017 | 0.029 | 0.009 | 0.029 | 0.021 | 0.011 | 0.023 | 0.035 | 0.014 | 0.014 | 0.024 | 0.012 | 0.015 | 0.027 | 0.016 | 0.014 | 0.023 | 0.009 | 0.021 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.436 | 0.519 | 0.519 | 0.673 | 0.035 | 0.027
| Электростанция №1 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.248 | 0.646 | 0.646 | 1.292 | 0.016 | 0.008
| Электростанция №2 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.012 | 0.012
| Административное здание | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.417 | 0.476 | 0.417 | 0.007 | 0.008
2. | Уренгой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| Электроцех | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0
3. | Ханымей | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.039 | 0.542 | 0.542 | 0.813 | 0.003 | 0.002
| Административное здание | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.039 | 0.542 | 0.542 | 0.813 | 0.003 | 0.002
4. | Пуровск | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.542 | 0.542 | 1.083 | 0.002 | 0.001
| Административное здание | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.542 | 0.542 | 1.083 | 0.002 | 0.001
5. | Пурпе | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.083 | 0.358 | 0.597 | 0.358 | 0.006 | 0.01
| Административное здание | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0045 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.0065 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.06 | 0.313 | 0.556 | 0.313 | 0.005 | 0.008
| Участок КС-02 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0025 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.023 | 0.314 | 0.471 | 0.314 | 0.002 | 0.003
6. | Харампур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.009 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.001 | 0.001
| Балок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.009 | 0.295 | 0.394 | 0.394 | 0.001 | 0.001
| ВСЕГО | 0.032 | 0.02 | 0.021 | 0.032 | 0.013 | 0.032 | 0.025 | 0.016 | 0.036 | 0.047 | 0.023 | 0.022 | 0.033 | 0.021 | 0.028 | 0.039 | 0.029 | 0.025 | 0.029 | 0.014 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.6 | 0.532 | 0.532 | 0.641 | 0.047 | 0.039
Главный инженер О. В.Гамов

## Уренгой
филиал АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 июня 2017 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Юность" | 1.795 | 1.664 | 1.531 | 1.557 | 1.636 | 2.007 | 2.218 | 2.35 | 2.626 | 2.654 | 2.666 | 2.508 | 2.455 | 2.416 | 2.455 | 2.495 | 2.468 | 2.468 | 2.561 | 2.521 | 2.574 | 2.508 | 2.402 | 2.112 | 54.647 | 0.854 | 0.858 | 0.913 | 2.654 | 2.495
| Т-1 | 0.673 | 0.634 | 0.581 | 0.607 | 0.686 | 0.832 | 0.924 | 1.03 | 1.082 | 1.096 | 1.056 | 1.016 | 0.99 | 0.964 | 1.003 | 0.977 | 1.016 | 0.99 | 1.003 | 1.003 | 1.043 | 0.977 | 0.871 | 0.713 | 21.767 | 0.828 | 0.828 | 0.893 | 1.096 | 1.016
| Т-2 | 1.122 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.175 | 1.294 | 1.32 | 1.544 | 1.558 | 1.61 | 1.492 | 1.465 | 1.452 | 1.452 | 1.518 | 1.452 | 1.478 | 1.558 | 1.518 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.399 | 32.88 | 0.851 | 0.879 | 0.903 | 1.558 | 1.518
Главный инженер О. В.Гамов