## 20
Суточная ведомость нагрузок отходящих фидеров 6 кВ на 20 июня 2018 г.
| ПС "Дизельная" |  |  |  |  | КРУН-3 ПС "Д" |  |  |  |  | ПС "Центральная" | [13 empty] | РП-1 | [9 empty] | РП-2 | [7 empty] | ПС "Т" КРУН-1,2 |  |  | ПС "Т" КРУН-3"
Время | Напряжение | 23 | 24 | 30 | 33 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | Напряжение | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | Напряжение | 25 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | Напряжение | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | Напряжение | 8 | 13 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14
|  | Ф.12/1 | Ф.7 | Ф.41 | Ф.12/2 | Ф.9 | Ф.2 | Ф.3 | Ф.1 | Ф.8 |  | Ф.10/2 | Ф.38 | Ф.10/1 | Ф.4 | Ф.37 | Ф.11/2 | Ф.22 | Ф.20 | Ф.39 | Ф.18 | Ф.11/1 | Ф.5 | Ф.6 |  | Ф.40 | Ф.42 | Ф.27 | ф.29 | ф.28 | Ф.31 | Ф.30 | Ф.32 | Ф.43 |  | Ф.23 | Ф.25/2 | ф.24/2 | ф.35 | Ф.26 | Ф.24/1 | Ф.25/1 |  | Ф.33 | Ф.13 | Ф.49 | Ф.14 | Ф.15 | Ф.16 | Ф.36 | Ф.17
|  | 420А | 510А | 400А | 420А | 510 А | 600 А | 600 А | 600 А | 400 А |  | 1350 А | 600 А | 1350А | 410А | 600А | 1200 А | 600 А | 510А | 500А | 510 А | 1200 А | 820 А | 420 А |  | 500А | 500А | 420А | 600А | 900А | 420А | 600А | 500 А | 500А |  | 600А | 610А | 550А | 600А | 670А | 550А | 650А |  | 500А | 330А | 250А | 600А | 450А | 620 А | 400 А | 450А
час | кВ |  | I | I |  | II |  | II | I | III | кВ | [6 empty] | IV | IV |  |  |  |  | IV | кВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  | кВ |  | V |  |  |  |  | V | кВ
1 | 6.2 | 41 | 80 | 80 | 28 | 68 | 48 | 34 | 33 | 79 | 6.3 | 177 | 14 | 236 | 132 | 98 | 296 | 103 | 54 | 0 | 0 |  | 26 | 39 | 6.3 | 0 | 10 | 13 |  | 139 | 23 | 7 | 79 | 18 | 6.3 | 8 | 109 | 31 | 59 | 56 | 28 | 73 | 6.3 | 56 | 5 | 33 | 89 |  | 89 | 27 | 58
2 | 6.2 | 42 | 73 | 76 | 28 | 61 | 45 | 27 | 30 | 72 | 6.2 | 158 | 12 | 200 | 114 | 90 | 266 | 89 | 48 | 15 | 0 |  | 23 | 33 | 6.2 | 0 | 7 | 10 |  | 118 | 23 | 7 | 75 | 14 | 6.2 | 8 | 99 | 26 | 54 | 42 | 27 | 64 | 6.2 | 56 | 5 | 33 | 74 |  | 83 | 25 | 50
3 | 6.2 | 41 | 78 | 73 | 26 | 63 | 43 | 25 | 33 | 65 | 6.2 | 156 | 13 | 192 | 101 | 84 | 251 | 83 | 40 | 0 | 0 |  | 23 | 37 | 6.2 | 0 | 7 | 10 |  | 112 | 22 | 6 | 68 | 15 | 6.2 | 7 | 94 | 27 | 60 | 42 | 24 | 59 | 6.2 | 56 | 5 | 26 | 78 |  | 80 | 23 | 56
4 | 6.2 | 41 | 74 | 73 | 26 | 59 | 44 | 24 | 32 | 63 | 6.2 | 158 | 13 | 179 | 97 | 81 | 245 | 74 | 41 | 0 | 0 |  | 23 | 32 | 6.2 | 0 | 5 | 10 |  | 111 | 23 | 6 | 69 | 13 | 6.2 | 8 | 93 | 29 | 56 | 34 | 23 | 53 | 6.2 | 56 | 5 | 29 | 71 |  | 76 | 25 | 50
5 | 6.2 | 40 | 68 | 71 | 25 | 56 | 44 | 26 | 31 | 66 | 6.2 | 158 | 12 | 185 | 97 | 80 | 251 | 76 | 38 | 0 | 0 |  | 22 | 33 | 6.2 | 0 | 7 | 9 |  | 114 | 23 | 7 | 72 | 12 | 6.2 | 7 | 93 | 30 | 53 | 38 | 27 | 58 | 6.2 | 56 | 5 | 30 | 71 |  | 73 | 25 | 48
6 | 6.2 | 40 | 74 | 76 | 27 | 57 | 44 | 31 | 34 | 62 | 6.2 | 162 | 13 | 189 | 111 | 86 | 260 | 84 | 45 | 0 | 0 |  | 22 | 38 | 6.2 | 0 | 7 | 9 |  | 119 | 24 | 7 | 70 | 12 | 6.2 | 8 | 94 | 29 | 53 | 38 | 25 | 61 | 6.2 | 56 | 5 | 21 | 74 |  | 76 | 26 | 52
7 | 6.2 | 41 | 82 | 84 | 32 | 74 | 51 | 38 | 34 | 85 | 6.2 | 183 | 14 | 249 | 140 | 102 | 327 | 107 | 62 | 0 | 0 |  | 28 | 41 | 6.2 | 0 | 9 | 13 |  | 148 | 31 | 8 | 85 | 20 | 6.2 | 7 | 109 | 32 | 63 | 56 | 29 | 82 | 6.2 | 56 | 5 | 27 | 96 |  | 89 | 26 | 54
8 | 6.2 | 45 | 89 | 97 | 36 | 86 | 55 | 47 | 42 | 101 | 6.2 | 198 | 22 | 332 | 178 | 104 | 410 | 138 | 93 | 0 | 0 |  | 40 | 45 | 6.2 | 0 | 10 | 12 |  | 186 | 40 | 10 | 116 | 20 | 6.2 | 9 | 122 | 34 | 67 | 91 | 34 | 122 | 6.2 | 56 | 5 | 32 | 108 |  | 113 | 41 | 66
9 | 6.3 | 53 | 80 | 95 | 36 | 91 | 50 | 45 | 45 | 95 | 6.2 | 234 | 30 | 323 | 186 | 114 | 453 | 146 | 87 | 0 | 0 |  | 32 | 54 | 6.2 | 0 | 9 | 23 |  | 206 | 42 | 19 | 112 | 29 | 6.2 | 11 | 135 | 45 | 86 | 74 | 35 | 103 | 6.2 | 56 | 5 | 23 | 98 |  | 125 | 38 | 52
10 | 6.3 | 54 | 77 | 89 | 36 | 96 | 53 | 38 | 51 | 99 | 6.2 | 266 | 30 | 315 | 180 | 120 | 434 | 140 | 80 | 0 | 0 |  | 34 | 55 | 6.2 | 0 | 8 | 22 |  | 199 | 42 | 20 | 100 | 34 | 6.2 | 14 | 148 | 56 | 88 | 70 | 38 | 97 | 6.2 | 56 | 5 | 24 | 97 |  | 124 | 35 | 59
11 | 6.3 | 52 | 80 | 94 | 33 | 88 | 45 | 38 | 51 | 98 | 6.2 | 281 | 30 | 311 | 166 | 118 | 446 | 153 | 80 | 0 | 0 |  | 34 | 53 | 6.2 | 0 | 9 | 22 |  | 211 | 39 | 19 | 105 | 24 | 6.2 | 14 | 157 | 57 | 91 | 70 | 39 | 97 | 6.3 | 57 | 5 | 21 | 104 |  | 123 | 22 | 55
12 | 6.3 | 52 | 82 | 89 | 33 | 79 | 49 | 39 | 45 | 103 | 6.2 | 276 | 30 | 300 | 170 | 120 | 425 | 157 | 77 | 0 | 0 |  | 30 | 60 | 6.2 | 0 | 8 | 10 |  | 204 | 40 | 17 | 111 | 25 | 6.2 | 15 | 155 | 50 | 87 | 66 | 37 | 98 | 6.2 | 57 | 5 | 27 | 89 |  | 126 | 25 | 57
13 | 6.3 | 51 | 79 | 106 | 32 | 90 | 50 | 43 | 39 | 102 | 6.3 | 264 | 27 | 323 | 180 | 115 | 453 | 141 | 92 | 0 | 0 |  | 30 | 57 | 6.3 | 0 | 8 | 22 |  | 205 | 43 | 13 | 125 | 27 | 6.3 | 13 | 145 | 47 | 82 | 78 | 40 | 110 | 6.2 | 57 | 5 | 26 | 93 |  | 117 | 25 | 55
14 | 6.3 | 49 | 67 | 96 | 31 | 76 | 48 | 34 | 51 | 91 | 6.2 | 258 | 23 | 287 | 156 | 110 | 417 | 134 | 71 | 0 | 0 |  | 22 | 49 | 6.2 | 0 | 8 | 13 |  | 195 | 37 | 16 | 103 | 27 | 6.2 | 14 | 143 | 47 | 75 | 70 | 35 | 90 | 6.2 | 57 | 5 | 24 | 90 |  | 109 | 39 | 51
15 | 6.3 | 49 | 72 | 78 | 30 | 78 | 47 | 32 | 47 | 95 | 6.3 | 219 | 23 | 300 | 152 | 102 | 410 | 134 | 71 | 0 | 0 |  | 30 | 60 | 6.3 | 0 | 8 | 13 |  | 187 | 38 | 17 | 103 | 26 | 6.3 | 15 | 135 | 35 | 79 | 70 | 32 | 91 | 6.2 | 57 | 5 | 22 | 82 |  | 101 | 24 | 51
16 | 6.3 | 52 | 62 | 102 | 28 | 78 | 44 | 31 | 43 | 90 | 6.2 | 215 | 27 | 285 | 141 | 105 | 383 | 134 | 73 | 0 | 0 |  | 28 | 45 | 6.2 | 0 | 9 | 13 |  | 180 | 37 | 17 | 93 | 18 | 6.3 | 14 | 142 | 31 | 79 | 70 | 35 | 87 | 6.2 | 57 | 5 | 21 | 86 |  | 104 | 21 | 46
17 | 6.3 | 55 | 59 | 98 | 27 | 77 | 45 | 32 | 42 | 89 | 6.3 | 224 | 26 | 266 | 146 | 105 | 398 | 132 | 76 | 0 | 0 |  | 28 | 49 | 6.3 | 0 | 8 | 15 |  | 182 | 39 | 16 | 89 | 26 | 6.3 | 13 | 141 | 36 | 76 | 61 | 43 | 89 | 6.3 | 57 | 5 | 18 | 79 |  | 103 | 26 | 48
18 | 6.3 | 49 | 72 | 78 | 30 | 78 | 47 | 32 | 47 | 95 | 6.3 | 219 | 23 | 300 | 152 | 102 | 410 | 134 | 71 | 0 | 0 |  | 30 | 60 | 6.3 | 0 | 8 | 13 |  | 187 | 38 | 17 | 103 | 26 | 6.3 | 15 | 135 | 35 | 79 | 70 | 32 | 91 | 6.2 | 57 | 5 | 22 | 82 |  | 101 | 24 | 51
19 | 6.3 | 52 | 62 | 102 | 28 | 78 | 44 | 31 | 43 | 90 | 6.2 | 215 | 27 | 285 | 141 | 105 | 383 | 134 | 73 | 0 | 0 |  | 28 | 45 | 6.2 | 0 | 9 | 13 |  | 180 | 37 | 17 | 93 | 18 | 6.3 | 14 | 142 | 31 | 79 | 70 | 35 | 87 | 6.2 | 57 | 5 | 21 | 86 |  | 104 | 21 | 46
20 | 6.3 | 55 | 59 | 98 | 27 | 77 | 45 | 32 | 42 | 89 | 6.3 | 224 | 26 | 266 | 146 | 105 | 398 | 132 | 76 | 0 | 0 |  | 28 | 49 | 6.3 | 0 | 8 | 15 |  | 182 | 39 | 16 | 89 | 26 | 6.3 | 13 | 141 | 36 | 76 | 61 | 43 | 89 | 6.3 | 57 | 5 | 18 | 79 |  | 103 | 26 | 48
21 | 6.3 | 47 | 72 | 90 | 25 | 85 | 45 | 39 | 32 | 96 | 6.3 | 207 | 22 | 291 | 159 | 114 | 398 | 129 | 77 | 0 | 0 |  | 32 | 41 | 6.3 | 0 | 11 | 12 |  | 179 | 43 | 9 | 102 | 27 | 6.3 | 9 | 128 | 33 | 63 | 87 | 35 | 104 | 6.3 | 54 | 5 | 18 | 91 |  | 85 | 24 | 44
22 | 6.3 | 45 | 72 | 87 | 24 | 82 | 49 | 41 | 34 | 105 | 6.3 | 198 | 23 | 311 | 164 | 105 | 398 | 129 | 80 | 0 | 0 |  | 32 | 38 | 6.3 | 0 | 12 | 9 |  | 182 | 41 | 10 | 99 | 29 | 6.3 | 9 | 117 | 35 | 57 | 78 | 34 | 104 | 6.3 | 54 | 5 | 20 | 95 |  | 89 | 22 | 42
23 | 6.3 | 42 | 81 | 81 | 23 | 79 | 50 | 41 | 38 | 98 | 6.3 | 179 | 18 | 300 | 166 | 108 | 368 | 122 | 78 | 0 | 0 |  | 32 | 35 | 6.3 | 0 | 10 | 9 |  | 160 | 34 | 9 | 97 | 29 | 6.3 | 8 | 105 | 31 | 67 | 85 | 27 | 110 | 6.3 | 54 | 5 | 17 | 93 |  | 83 | 22 | 37
24 | 6.3 | 38 | 75 | 79 | 24 | 76 | 50 | 36 | 30 | 94 | 6.3 | 171 | 15 | 270 | 150 | 102 | 353 | 115 | 71 | 0 | 0 |  | 30 | 34 | 6.3 | 0 | 9 | 9 |  | 157 | 35 | 9 | 94 | 25 | 6.3 | 7 | 106 | 29 | 55 | 76 | 26 | 99 | 6.3 | 52 | 5 | 24 | 93 |  | 81 | 22 | 42
|  | 1126 | 1769 | 2092 | 695 | 1832 | 1135 | 836 | 949 | 2122 |  | 5000 | 513 | 6495 | 3525 | 2475 | 8833 | 2920 | 1654 | 15 | 0 | 0 | 687 | 1082 |  | 0 | 204 | 319 | 0 | 4043 | 833 | 299 | 2252 | 540 |  | 260 | 2988 | 872 | 1684 | 1553 | 783 | 2118 |  | 1344 | 120 | 577 | 2098 | 0 | 2357 | 634 | 1218
|  | Ф.12/1 | Ф.7 | Ф.41 | Ф.12/2 | Ф.9 | Ф.2 | Ф.3 | Ф.1 | Ф.8 |  | Ф.10/2 | Ф.38 | Ф.10/1 | Ф.4 | Ф.37 | Ф.11/2 | 73 | Ф.20 | Ф.39 | Ф.18 | Ф.11/1 | Ф.5 | Ф.6 |  | Ф.40 | Ф.42 | Ф.27 | ф.29 | ф.28 | Ф.31 | Ф.30 | Ф.32 | Ф.43 |  | Ф.23 | Ф.25/2 | ф.24/2 | ф.35 | Ф.26 | Ф.24/1 | Ф.25/1 |  | Ф.33 | Ф.13 | Ф.49 | Ф.14 | ф.15 | Ф.16 | Ф.36 | Ф.17
max |  | 55 | 89 | 106 | 36 | 96 | 55 | 47 | 51 | 105 |  | 281 | 30 | 332 | 186 | 120 | 453 | 157 | 93 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | 0 | 12 | 23 | 0 | 211 | 43 | 20 | 125 | 34 |  | 15 | 157 | 57 | 91 | 91 | 43 | 122 | 6.3 | 57 | 5 | 33 | 108 | 0 | 126 | 41 | 66
min |  | 38 | 59 | 71 | 23 | 56 | 43 | 24 | 30 | 62 |  | 156 | 12 | 179 | 97 | 80 | 245 | 74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 |  | 0 | 5 | 9 | 0 | 111 | 22 | 6 | 68 | 12 |  | 7 | 93 | 26 | 53 | 34 | 23 | 53 | 6.2 | 52 | 5 | 17 | 71 | 0 | 73 | 21 | 37