## титульный
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском районе
Пуровский район за 2021 год
(наименование сетевой организации)

## ч. 1 .1
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество потребителей (всего) | 9994 | 10188 | 1.9412
| В т.ч. ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0
| СН2 (1 - 20 кВ) | 644 | 653 | 1.3975
| НН (до 1 кВ) | 9350 | 9535 | 1.9786
| Из них: Количество потребителей 1 кат. надёжности | 2 | 2 | 0
| Количество потребителей 2 кат. надёжности | 67 | 67 | 0
| Количество потребителей 3 кат. надёжности | 9925 | 10119 | 1.9547
1.1 | Потребители Юридические лица | 4451 | 4535 | 1.8872
| В т.ч. ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0
| СН2 (1 - 20 кВ) | 644 | 653 | 1.3975
| НН (до 1 кВ) | 3807 | 3882 | 1.9701
| Из них: Количество потребителей 1 кат. надёжности | 2 | 2 | 0
| Количество потребителей 2 кат. надёжности | 67 | 67 | 0
| Количество потребителей 3 кат. надёжности | 4382 | 4466 | 1.9169
1.2 | Потребители Физические лица | 5543 | 5653 | 1.9845
| В т.ч. ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0
| СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0
| НН (до 1 кВ) | 5543 | 5653 | 1.9845
| Из них: Количество потребителей 1 кат. надёжности | 0 | 0
| Количество потребителей 2 кат. надёжности | 0 | 0
| Количество потребителей 3 кат. надёжности | 5543 | 5653 | 1.9845

## ч. 1.2
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество точек поставки (всего) | 11119 | 11380 | 2.3473
2 | Точки поставки, оборудованные приборами учёта, в т.ч.
2.1 | Потребители Юридические лица | 5121 | 5221 | 1.9527
2.2 | Потребители Физические лица | 4500 | 4667 | 3.7111
2.3 | ВРУ-0,4кВ МКД | 1498 | 1492 | -0.40053
2.4 | Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | 0 | 0
3 | Приборы учёта с возможностью дистанционного сбора данных | 0 | 0 | #DIV/0!

## ч.2.1
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 2020 | N 2021 (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( ) <1> | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  | #DIV/0!
1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  | #DIV/0!
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( SAIFI ) <1> | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  | #DIV/0!
2.4 | НН (до 1 кВ) |  |  | #DIV/0!
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ) <2>
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ) <2>
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда <3>, шт.
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. <3>.
--------------------------------
Примечание:
<1> Значения показателей определяются в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2013 N 718 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013, регистрационный N 30988). При этом в расчетах следует учесть, что:
- количество потребителей услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения, по которому производится расчет показателя, в отношении которых произошло i-ое прекращение передачи электрической энергии, в рамках технологического нарушения, шт.;
- максимальное за расчетный период регулирования число потребителей услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения, по которому производится расчет показателя, шт.
<2> Значения показателей определяются в соответствии с примечанием 1 к пункту 2.1. При этом продолжительность планового прекращения передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг определяется интервалом времени от момента начала плановых работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, сопровождаемых полным (частичным) ограничением режима потребления электрической энергии потребителей услуг, до момента окончания плановых работ на объектах электросетевого хозяйства данной электросетевой организации, но не превышающим интервал времени до момента восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг.
<3> Если по одному случаю нарушения качества электрической энергии имеется и акт контролирующей организации, и решение суда, учитывается только решение суда.

## ч 4.2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей <1>.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Филиал АО «РСК Ямала» в Пуровском районе | пункт обслуживания клиентов | г. Тарко-Сале, м-н Геолог, д. 22 | 2-62-28 | 8.00 – 18.30 (перерыв с 12.30 - 14.00) |  | 254 | 20 мин. | 5 | 0
e-mail: office@pur.rsk-yamal.ru
--------------------------------
Примечание:
<1> Раздел подлежит заполнению территориальными сетевыми организациями.
<2> В столбце 3 указывается тип офиса обслуживания потребителей (центр обслуживания или пункт обслуживания) в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
<3> В столбце 7 указываются дополнительные услуги, предоставляемые потребителям, не предусмотренные Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
<4> Информация заполняется только по офисам обслуживания потребителей, отнесенным к Центрам обслуживания потребителей.

## ч 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8 800 100 31 19
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | 0
--------------------------------
Примечание:
<1> В строке 3 среднее время ожидания потребителем ответа по телефону сетевой организации определяется с момента соединения (в случае обслуживания потребителей с использованием системы интерактивного голосового меню - с момента выбора потребителем категории "соединение с работником организации" в системе интерактивного голосового меню) до момента ответа работника сетевой организации.
<2> В строке 4 при расчете среднего времени обработки телефонного вызова учитывается время разговора потребителя с оператором сетевой организации и не учитывается время последующей обработки телефонного вызова.

## ч 4.4-4.9
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
4.9. Информация по обращениям потребителей <1>.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 2021 год |  | 254 |  | 30 |  | 269
Обращения потребителей, содержащие жалобу <2> | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения <3>
Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее (оформление актов технологического присоединения) | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 0 | [5 empty] | 284 |  |  | 269 | +
--------------------------------
Примечание:
<1> В столбцах, соответствующих форме и (или) категории поступившего обращения, а также факту получения ответа потребителем, указывается знак "+".
<2> Указываются жалобы, которые:
относятся к регулируемым видам услуг сетевых организаций;
установлена обоснованность жалобы о нарушении прав или охраняемых законом интересов потребителя, в том числе о предоставлении услуг ненадлежащего качества.
Случаи, при которых обращение не фиксируется как жалоба:
повторное обращение, по которому потребителю уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в повторном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
обращение, подлежащее или находящееся на рассмотрении в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращение по спорам в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии с промышленными предприятиями и субъектами розничного рынка электрической энергии.
<3> Указываются мероприятия, проведенные или планируемые к проведению сетевой организацией в рамках поступившего обращения, непосредственно касающиеся потребителя и соответствующие инвестиционным или ремонтным программам.