## Ведомость
| 2019-12-19 07:42 | [8 empty] | 2019-12-19 07:42 | [18 empty] | 2019-12-19 07:42 | [18 empty] | 2019-12-19 07:42
| 43818.3208 | [8 empty] | 43818.3208 | [18 empty] | 43818.3208 | [18 empty] | 43818.3208
Мощность, кВт | [5 empty] | Суточный график нагрузки 18.12.2019г. (время московское) тыс.кВт | [17 empty] | Суточный график нагрузки 18.12.2019г. (время московское) тыс.кВт | [13 empty] | Суточный график нагрузки 18.12.2019г. (время московское) тыс.кВт | [17 empty] | Суточный график нагрузки 18.12.2019г. (время московское) тыс.кВт
|  |  |  | АИИС КУЭ | [6 empty] | ПС Стрела |  |  |  |  | КНС-9 | [6 empty] | ПС Ханупа
|  | АИИС КУЭ |  | ПС Стрела |  | ПС Ханупа |  | ПС КНС-9 |  |  | ВЛ-35 Константиновская-1 |  | ВЛ-35 Константиновская-2 |  | КНС-9 31-1 |  | КНС-9 31-2 |  | Х-110 |  | Х-111 |  | Х-13 |  | Х-14 |  | Х-15 |  |  | Х-212 |  | Х-22 |  | Х-23 |  | Х-24 |  | Х-25 |  | Х-26 |  | Х-28 |  | Х-32 |  | Х-33 |  |  | Х-34 |  | Х-35 |  | Х-36 |  | Х-410 |  | Х-411 |  | Х-412 |  | Х-42 |  | Х-44
|  | Активная прямая | Реактивная прямая | Активная прямая | Реактивная прямая | Активная прямая | Реактивная прямая | Активная прямая | Реактивная прямая |  | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая |  | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая |  | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая | Активная прямая | Реакт-я прямая
Время2 | Время московское | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | 0 | 0 | Время московское | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | 0 | 0 | 0 | 0 | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Время московское | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Время московское | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто)
40163.1667 | 00:00-01:00 | 8.5237 | 2.1891 | 4.6893 | 1.0395 | 3.798 | 1.088 | 0.0364 | 0.0616 | 00:00-01:00 | 2.3121 | 0.4536 | 2.3772 | 0.5859 | 0 | 0.0098 | 0.0364 | 0.0518 | 0 | 0 | 0.1948 | 0.0332 | 0.2392 | 0.1264 | 0.552 | 0.1736 | 0.7424 | 0.1448 | 00:00-01:00 | 0.2576 | 0.0696 | 0.3344 | 0.1504 | 0.012 | 0 | 0.1984 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 00:00-01:00 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0816 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9568 | 0.1752 | 0.0848 | 0.0364 | 0.0868 | 0.0528
40163.2083 | 01:00-02:00 | 8.4611 | 2.1887 | 4.6389 | 1.0227 | 3.7872 | 1.11 | 0.035 | 0.056 | 01:00-02:00 | 2.2995 | 0.4515 | 2.3394 | 0.5712 | 0.0014 | 0.007 | 0.0336 | 0.049 | 0 | 0 | 0.1904 | 0.03 | 0.2392 | 0.1272 | 0.552 | 0.1752 | 0.7392 | 0.1456 | 01:00-02:00 | 0.2544 | 0.0696 | 0.3556 | 0.1728 | 0.0116 | 0 | 0.208 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 01:00-02:00 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0804 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 0.1744 | 0.0844 | 0.0352 | 0.0808 | 0.0524
40163.25 | 02:00-03:00 | 8.5768 | 2.1659 | 4.7292 | 1.0353 | 3.814 | 1.0732 | 0.0336 | 0.0574 | 02:00-03:00 | 2.3394 | 0.4683 | 2.3898 | 0.567 | 0 | 0.0084 | 0.0336 | 0.049 | 0 | 0 | 0.1916 | 0.0296 | 0.2384 | 0.1272 | 0.5608 | 0.176 | 0.7512 | 0.1424 | 02:00-03:00 | 0.256 | 0.068 | 0.3344 | 0.1448 | 0.012 | 0 | 0.2064 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 02:00-03:00 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0804 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9576 | 0.1728 | 0.084 | 0.0344 | 0.0824 | 0.052
40163.2917 | 03:00-04:00 | 9.2297 | 2.1887 | 4.9539 | 1.0227 | 4.2408 | 1.1072 | 0.035 | 0.0588 | 03:00-04:00 | 2.4423 | 0.4662 | 2.5116 | 0.5565 | 0 | 0.0098 | 0.035 | 0.049 | 0 | 0 | 0.2244 | 0.0248 | 0.2424 | 0.1288 | 0.5832 | 0.1792 | 0.9168 | 0.152 | 03:00-04:00 | 0.2776 | 0.0688 | 0.3784 | 0.172 | 0.012 | 0 | 0.2088 | 0.104 | 0 | 0 | 0.0552 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 03:00-04:00 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.1 | 0.0212 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.0688 | 0.176 | 0.0904 | 0.0352 | 0.0772 | 0.0448
40163.3333 | 04:00-05:00 | 10.5999 | 2.2558 | 5.6175 | 1.0794 | 4.946 | 1.1148 | 0.0364 | 0.0616 | 04:00-05:00 | 2.6649 | 0.4683 | 2.9526 | 0.6111 | 0 | 0.007 | 0.0364 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.2764 | 0.0188 | 0.2456 | 0.1296 | 0.5984 | 0.1848 | 1.208 | 0.176 | 04:00-05:00 | 0.352 | 0.0712 | 0.3944 | 0.154 | 0.0116 | 0 | 0.2144 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 04:00-05:00 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.1012 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0.1808 | 0.1292 | 0.04 | 0.0756 | 0.0328
40163.375 | 05:00-06:00 | 11.8177 | 2.4301 | 6.1467 | 1.1067 | 5.6332 | 1.266 | 0.0378 | 0.0574 | 05:00-06:00 | 2.8413 | 0.462 | 3.3054 | 0.6447 | 0.0014 | 0.007 | 0.0364 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.3648 | 0.0312 | 0.2408 | 0.1248 | 0.6488 | 0.2224 | 1.4536 | 0.2048 | 05:00-06:00 | 0.3896 | 0.0792 | 0.4368 | 0.1692 | 0.012 | 0 | 0.2216 | 0.108 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 05:00-06:00 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.1116 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4312 | 0.1976 | 0.1712 | 0.0612 | 0.0876 | 0.0408
40163.4167 | 06:00-07:00 | 12.4504 | 2.8787 | 6.237 | 1.1865 | 6.1784 | 1.6376 | 0.035 | 0.0546 | 06:00-07:00 | 2.8308 | 0.4536 | 3.4062 | 0.7329 | 0 | 0.0098 | 0.035 | 0.0448 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0532 | 0.24 | 0.124 | 0.9144 | 0.456 | 1.5208 | 0.2472 | 06:00-07:00 | 0.4048 | 0.0968 | 0.4468 | 0.184 | 0.012 | 0 | 0.2392 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.0604 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 06:00-07:00 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.1332 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 0.2088 | 0.3028 | 0.0904 | 0.0768 | 0.0304
40163.4583 | 07:00-08:00 | 12.7487 | 2.9313 | 6.3693 | 1.2285 | 6.3416 | 1.6412 | 0.0378 | 0.0616 | 07:00-08:00 | 2.8581 | 0.4599 | 3.5112 | 0.7686 | 0 | 0.007 | 0.0378 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.4312 | 0.0532 | 0.2328 | 0.1248 | 0.9568 | 0.4352 | 1.5344 | 0.24 | 07:00-08:00 | 0.3976 | 0.104 | 0.4532 | 0.1876 | 0.012 | 0 | 0.2328 | 0.112 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 07:00-08:00 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1264 | 0.0332 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.4664 | 0.212 | 0.3384 | 0.0824 | 0.0872 | 0.0552
40163.5 | 08:00-09:00 | 12.9918 | 2.98 | 6.5058 | 1.2642 | 6.4468 | 1.6472 | 0.0392 | 0.0686 | 08:00-09:00 | 2.9547 | 0.4704 | 3.5511 | 0.7938 | 0.0014 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0602 | 0 | 0 | 0.4344 | 0.052 | 0.2328 | 0.1256 | 0.8912 | 0.4024 | 1.5816 | 0.2416 | 08:00-09:00 | 0.42 | 0.1088 | 0.4788 | 0.2052 | 0.012 | 0 | 0.252 | 0.12 | 0 | 0 | 0.07 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 08:00-09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | 0.208 | 0.3036 | 0.0716 | 0.1096 | 0.0796
40163.5417 | 09:00-10:00 | 13.0231 | 2.977 | 6.5877 | 1.2768 | 6.3976 | 1.6344 | 0.0378 | 0.0658 | 09:00-10:00 | 3.0072 | 0.4704 | 3.5805 | 0.8064 | 0 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0574 | 0 | 0 | 0.4148 | 0.0416 | 0.2328 | 0.1256 | 0.8904 | 0.4608 | 1.5448 | 0.2384 | 09:00-10:00 | 0.4456 | 0.1104 | 0.454 | 0.1748 | 0.0116 | 0 | 0.2472 | 0.112 | 0 | 0 | 0.074 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 09:00-10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0.2048 | 0.2532 | 0.0684 | 0.0936 | 0.0648
40163.5833 | 10:00-11:00 | 12.9905 | 2.7099 | 6.5919 | 1.2495 | 6.3608 | 1.4016 | 0.0378 | 0.0588 | 10:00-11:00 | 3.0177 | 0.4893 | 3.5742 | 0.7602 | 0 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.4312 | 0.0532 | 0.2344 | 0.1272 | 0.6504 | 0.1872 | 1.6392 | 0.2488 | 10:00-11:00 | 0.4464 | 0.1064 | 0.5004 | 0.1984 | 0.012 | 0 | 0.2384 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 10:00-11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.6768 | 0.2168 | 0.2436 | 0.0668 | 0.0932 | 0.0656
40163.625 | 11:00-12:00 | 12.8819 | 2.7953 | 6.5121 | 1.2663 | 6.332 | 1.48 | 0.0378 | 0.049 | 11:00-12:00 | 2.9421 | 0.483 | 3.57 | 0.7833 | 0 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.4248 | 0.052 | 0.2344 | 0.1272 | 0.756 | 0.3088 | 1.6216 | 0.2416 | 11:00-12:00 | 0.4504 | 0.104 | 0.466 | 0.1784 | 0.012 | 0 | 0.2248 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 11:00-12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0.2112 | 0.2444 | 0.0612 | 0.0928 | 0.0656
40163.6667 | 12:00-13:00 | 13.4531 | 3.03 | 6.8187 | 1.2936 | 6.5952 | 1.6944 | 0.0392 | 0.042 | 12:00-13:00 | 3.1017 | 0.4935 | 3.717 | 0.8001 | 0.0014 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.4344 | 0.056 | 0.2392 | 0.1256 | 0.9096 | 0.4784 | 1.6144 | 0.2256 | 12:00-13:00 | 0.4416 | 0.096 | 0.494 | 0.2144 | 0.0116 | 0 | 0.2408 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.0756 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 12:00-13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6984 | 0.22 | 0.2012 | 0.0648 | 0.0988 | 0.0696
40163.7083 | 13:00-14:00 | 14.0856 | 3.0596 | 7.1358 | 1.3272 | 6.912 | 1.6932 | 0.0378 | 0.0392 | 13:00-14:00 | 3.2655 | 0.5124 | 3.8703 | 0.8148 | 0 | 0.0098 | 0.0378 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.4848 | 0.0568 | 0.2376 | 0.124 | 0.9504 | 0.4328 | 1.7008 | 0.2288 | 13:00-14:00 | 0.4424 | 0.0872 | 0.5416 | 0.2288 | 0.012 | 0 | 0.2648 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 13:00-14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | 0.2336 | 0.1544 | 0.0656 | 0.1204 | 0.0884
40163.75 | 14:00-15:00 | 14.0764 | 2.9093 | 7.203 | 1.3041 | 6.8356 | 1.566 | 0.0378 | 0.0392 | 14:00-15:00 | 3.318 | 0.5124 | 3.885 | 0.7917 | 0 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0308 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.054 | 0.2416 | 0.1248 | 0.9048 | 0.364 | 1.6672 | 0.2152 | 14:00-15:00 | 0.4512 | 0.0872 | 0.5404 | 0.2052 | 0.0116 | 0 | 0.256 | 0.116 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 14:00-15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0.0288 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.8048 | 0.2336 | 0.1368 | 0.0632 | 0.114 | 0.0716
40163.7917 | 15:00-16:00 | 14.0303 | 2.8329 | 7.2135 | 1.2579 | 6.7776 | 1.5372 | 0.0392 | 0.0378 | 15:00-16:00 | 3.3243 | 0.5124 | 3.8892 | 0.7455 | 0.0014 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.4732 | 0.0436 | 0.2392 | 0.1248 | 0.856 | 0.3688 | 1.6568 | 0.2144 | 15:00-16:00 | 0.44 | 0.084 | 0.5636 | 0.2108 | 0.012 | 0 | 0.2608 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.0772 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 15:00-16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 0.2368 | 0.1188 | 0.054 | 0.0908 | 0.052
40163.8333 | 16:00-17:00 | 13.8782 | 2.6837 | 7.1232 | 1.1907 | 6.72 | 1.4468 | 0.035 | 0.0462 | 16:00-17:00 | 3.318 | 0.504 | 3.8052 | 0.6867 | 0 | 0.0084 | 0.035 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.4344 | 0.0464 | 0.2376 | 0.1232 | 0.7816 | 0.3112 | 1.7056 | 0.2032 | 16:00-17:00 | 0.4536 | 0.0824 | 0.5676 | 0.2144 | 0.0116 | 0 | 0.2568 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 16:00-17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8776 | 0.2336 | 0.1092 | 0.0452 | 0.09 | 0.0504
40163.875 | 17:00-18:00 | 13.6236 | 2.5865 | 7.0308 | 1.1361 | 6.5564 | 1.3944 | 0.0364 | 0.056 | 17:00-18:00 | 3.3033 | 0.4998 | 3.7275 | 0.6363 | 0 | 0.0084 | 0.0364 | 0.0476 | 0 | 0 | 0.3824 | 0.0416 | 0.2368 | 0.124 | 0.7464 | 0.2808 | 1.6864 | 0.196 | 17:00-18:00 | 0.4496 | 0.0816 | 0.5664 | 0.2168 | 0.012 | 0 | 0.2584 | 0.108 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 17:00-18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8336 | 0.2288 | 0.106 | 0.0448 | 0.0916 | 0.0496
40163.9167 | 18:00-19:00 | 13.2343 | 2.5373 | 6.9741 | 1.1781 | 6.2252 | 1.3088 | 0.035 | 0.0504 | 18:00-19:00 | 3.2676 | 0.4914 | 3.7065 | 0.6867 | 0 | 0.0112 | 0.035 | 0.0392 | 0 | 0 | 0.3628 | 0.0368 | 0.2352 | 0.124 | 0.6792 | 0.2104 | 1.5824 | 0.18 | 18:00-19:00 | 0.432 | 0.0768 | 0.5652 | 0.226 | 0.0116 | 0 | 0.2416 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 18:00-19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.7528 | 0.2288 | 0.104 | 0.0444 | 0.0936 | 0.0544
40163.9583 | 19:00-20:00 | 12.5037 | 2.4596 | 6.6465 | 1.1592 | 5.818 | 1.2388 | 0.0392 | 0.0616 | 19:00-20:00 | 3.1395 | 0.4872 | 3.507 | 0.672 | 0.0014 | 0.0084 | 0.0378 | 0.0532 | 0 | 0 | 0.3336 | 0.028 | 0.236 | 0.124 | 0.6424 | 0.1824 | 1.4472 | 0.1696 | 19:00-20:00 | 0.4048 | 0.08 | 0.5324 | 0.2208 | 0.0116 | 0 | 0.2376 | 0.1072 | 0 | 0 | 0.064 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 19:00-20:00 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0848 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6288 | 0.212 | 0.1004 | 0.0408 | 0.0932 | 0.0508
40164 | 20:00-21:00 | 11.2614 | 2.3667 | 6.0816 | 1.1277 | 5.1448 | 1.1844 | 0.035 | 0.0546 | 20:00-21:00 | 2.9064 | 0.4851 | 3.1752 | 0.6426 | 0 | 0.0084 | 0.035 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.2884 | 0.0364 | 0.2344 | 0.1248 | 0.5816 | 0.1624 | 1.2272 | 0.16 | 20:00-21:00 | 0.3632 | 0.0752 | 0.4548 | 0.2052 | 0.012 | 0 | 0.2232 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 20:00-21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0808 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0.1984 | 0.0972 | 0.0392 | 0.0968 | 0.052
40164.0417 | 21:00-22:00 | 10.1081 | 2.2829 | 5.4747 | 1.0983 | 4.5984 | 1.13 | 0.035 | 0.0546 | 21:00-22:00 | 2.6754 | 0.5733 | 2.7993 | 0.525 | 0 | 0.0084 | 0.035 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.2452 | 0.0384 | 0.2344 | 0.1256 | 0.576 | 0.1616 | 1.0344 | 0.1512 | 21:00-22:00 | 0.3192 | 0.0736 | 0.3896 | 0.1764 | 0.0116 | 0 | 0.212 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.0632 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 21:00-22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0.184 | 0.0944 | 0.0376 | 0.0984 | 0.0528
40164.0833 | 22:00-23:00 | 9.2597 | 2.2228 | 5.0043 | 1.0332 | 4.2176 | 1.1252 | 0.0378 | 0.0644 | 22:00-23:00 | 2.5305 | 0.483 | 2.4738 | 0.5502 | 0.0014 | 0.0084 | 0.0364 | 0.056 | 0 | 0 | 0.2192 | 0.038 | 0.2352 | 0.1256 | 0.5528 | 0.1656 | 0.8824 | 0.1496 | 22:00-23:00 | 0.288 | 0.0728 | 0.3712 | 0.1764 | 0.012 | 0 | 0.2096 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 22:00-23:00 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0796 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.116 | 0.1808 | 0.0928 | 0.0368 | 0.0944 | 0.0524
40164.125 | 23:00-24:00 | 8.8681 | 2.2363 | 4.8195 | 1.0479 | 4.0136 | 1.124 | 0.035 | 0.0644 | 23:00-24:00 | 2.436 | 0.4788 | 2.3835 | 0.5691 | 0 | 0.0098 | 0.035 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.206 | 0.0364 | 0.236 | 0.1256 | 0.5608 | 0.1576 | 0.792 | 0.1432 | 23:00-24:00 | 0.268 | 0.0712 | 0.36 | 0.174 | 0.0116 | 0 | 0.2072 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.0208 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 1.0232 | 0.1776 | 0.09 | 0.0364 | 0.12 | 0.0748
| Среднее | 11.7782 | 2.5791 | 6.1294 | 1.1638 | 5.6121 | 1.3602 | 0.03675 | 0.055067 | Среднее | 2.879 | 0.48457 | 3.2504 | 0.67926 | 0.00040833 | 0.008575 | 0.036342 | 0.046492 | 0 | 0 | 0.34685 | 0.04105 | 0.23733 | 0.1256 | 0.72067 | 0.27657 | 1.3438 | 0.19417 | Среднее | 0.3794 | 0.084367 | 0.4575 | 0.19003 | 0.011833 | 0 | 0.2317 | 0.10897 | 0 | 0 | 0.065683 | 0.0012667 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | Среднее | 0 | 0 | 0.0014667 | 0 | 0.10968 | 0.024883 | 0 | 3.3333e-05 | 0.0002 | 0 | 1.4559 | 0.20443 | 0.15563 | 0.052333 | 0.093567 | 0.056483
| Максимум | 14.0856 | 3.0596 | 7.2135 | 1.3272 | 6.912 | 1.6944 | 0.0392 | 0.0686 | Максимум | 3.3243 | 0.5733 | 3.8892 | 0.8148 | 0.0014 | 0.0112 | 0.0378 | 0.0602 | 0 | 0 | 0.4848 | 0.0568 | 0.2456 | 0.1296 | 0.9568 | 0.4784 | 1.7056 | 0.2488 | Максимум | 0.4536 | 0.1104 | 0.5676 | 0.2288 | 0.012 | 0 | 0.2648 | 0.12 | 0 | 0 | 0.0772 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | Максимум | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.1492 | 0.0332 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 1.8776 | 0.2368 | 0.3384 | 0.0904 | 0.1204 | 0.0884
| Время максимума | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | Время максимума | 15:00-16:00 | 21:00-22:00 | 15:00-16:00 | 13:00-14:00 | 01:00-02:00 | 18:00-19:00 | 07:00-08:00 | 08:00-09:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 04:00-05:00 | 04:00-05:00 | 07:00-08:00 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 10:00-11:00 | Время максимума | 16:00-17:00 | 09:00-10:00 | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 13:00-14:00 | 08:00-09:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 15:00-16:00 | 20:00-21:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 04:00-05:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | Время максимума | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 06:00-07:00 | 00:00-01:00 | 14:00-15:00 | 07:00-08:00 | 00:00-01:00 | 23:00-24:00 | 03:00-04:00 | 00:00-01:00 | 16:00-17:00 | 15:00-16:00 | 07:00-08:00 | 06:00-07:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00
| Минимум | 8.4611 | 2.1659 | 4.6389 | 1.0227 | 3.7872 | 1.0732 | 0.0336 | 0.0378 | Минимум | 2.2995 | 0.4515 | 2.3394 | 0.525 | 0 | 0.007 | 0.0336 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.1904 | 0.0188 | 0.2328 | 0.1232 | 0.552 | 0.1576 | 0.7392 | 0.1424 | Минимум | 0.2544 | 0.068 | 0.3344 | 0.1448 | 0.0116 | 0 | 0.1984 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | Минимум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 0.1728 | 0.084 | 0.0344 | 0.0756 | 0.0304
| Время минимума | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 01:00-02:00 | 01:00-02:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 02:00-03:00 | 15:00-16:00 | Время минимума | 01:00-02:00 | 01:00-02:00 | 01:00-02:00 | 21:00-22:00 | 00:00-01:00 | 01:00-02:00 | 01:00-02:00 | 13:00-14:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 01:00-02:00 | 04:00-05:00 | 07:00-08:00 | 16:00-17:00 | 00:00-01:00 | 23:00-24:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | Время минимума | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 00:00-01:00 | 02:00-03:00 | 01:00-02:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 10:00-11:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | Время минимума | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 08:00-09:00 | 00:00-01:00 | 23:00-24:00 | 18:00-19:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 00:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 02:00-03:00 | 02:00-03:00 | 04:00-05:00 | 06:00-07:00
| Кзагр.сут. | 0.83619 | 0.84295 | 0.84971 | 0.87691 | 0.81194 | 0.80275 | 0.9375 | 0.80272 | Кзагр.сут. | 0.86605 | 0.84524 | 0.83574 | 0.83366 | 0.29167 | 0.76562 | 0.96142 | 0.77229 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.71545 | 0.72271 | 0.96634 | 0.96914 | 0.75321 | 0.57811 | 0.78786 | 0.78041 | Кзагр.сут. | 0.83642 | 0.76419 | 0.80603 | 0.83057 | 0.98611 | #DIV/0! | 0.875 | 0.90806 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.85082 | 0.45238 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Кзагр.сут. | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! | 0.73514 | 0.7495 | #DIV/0! | 0.041667 | 0.25 | #DIV/0! | 0.77542 | 0.86332 | 0.45991 | 0.57891 | 0.77713 | 0.63895
| W сут. | 282.6778 | 61.8981 | 147.105 | 27.9321 | 134.6908 | 32.6444 | 0.882 | 1.3216 | W сут. | 69.0963 | 11.6298 | 78.0087 | 16.3023 | 0.0098 | 0.2058 | 0.8722 | 1.1158 | 0 | 0 | 8.3244 | 0.9852 | 5.696 | 3.0144 | 17.296 | 6.6376 | 32.2504 | 4.66 | W сут. | 9.1056 | 2.0248 | 10.98 | 4.5608 | 0.284 | 0 | 5.5608 | 2.6152 | 0 | 0 | 1.5764 | 0.0304 | 0 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | W сут. | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 2.6324 | 0.5972 | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 34.9424 | 4.9064 | 3.7352 | 1.256 | 2.2456 | 1.3556
Директор филиала АО "РСК Ямала" в г. Муравленко Е.В. Дюжечкин