## СВОД
филиал АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Геолог" | 10.772 | 11.211 | 12.704 | 14.16 | 14.671 | 14.868 | 14.971 | 15.38 | 15.164 | 15.009 | 15.262 | 15.87 | 16.165 | 15.42 | 15.567 | 15.388 | 15.186 | 15.365 | 14.567 | 13.012 | 12.037 | 11.402 | 11.112 | 10.958 | 336.221 | 0.867 | 0.911 | 0.9 | 15.38 | 15.567
| Г-12 | 2.869 | 3.025 | 3.361 | 3.763 | 3.92 | 4.023 | 4.103 | 4.568 | 4.348 | 4.088 | 4.149 | 4.482 | 4.762 | 4.1 | 4.094 | 4.025 | 3.918 | 4.218 | 4.124 | 3.327 | 3.103 | 2.969 | 2.905 | 2.872 | 91.116 | 0.797 | 0.831 | 0.9 | 4.568 | 4.218
| Г-13 | 0.293 | 0.293 | 0.295 | 0.297 | 0.371 | 0.469 | 0.464 | 0.489 | 0.322 | 0.394 | 0.524 | 0.512 | 0.526 | 0.404 | 0.403 | 0.398 | 0.303 | 0.299 | 0.297 | 0.303 | 0.296 | 0.297 | 0.295 | 0.293 | 8.837 | 0.7 | 0.753 | 0.914 | 0.489 | 0.403
| Г-14 | 0.527 | 0.53 | 0.544 | 0.585 | 0.683 | 0.697 | 0.671 | 0.668 | 0.638 | 0.632 | 0.699 | 0.727 | 0.719 | 0.673 | 0.673 | 0.641 | 0.629 | 0.611 | 0.587 | 0.56 | 0.553 | 0.537 | 0.527 | 0.529 | 14.84 | 0.851 | 0.926 | 0.919 | 0.668 | 0.673
| Г-15 | 0.129 | 0.136 | 0.201 | 0.24 | 0.197 | 0.181 | 0.194 | 0.18 | 0.204 | 0.208 | 0.205 | 0.216 | 0.248 | 0.236 | 0.254 | 0.277 | 0.284 | 0.289 | 0.254 | 0.222 | 0.179 | 0.152 | 0.145 | 0.137 | 4.968 | 0.716 | 0.995 | 0.716 | 0.208 | 0.289
| Г-16 | 1.634 | 1.734 | 2.001 | 2.256 | 2.249 | 2.179 | 2.124 | 2.135 | 2.213 | 2.224 | 2.197 | 2.289 | 2.274 | 2.296 | 2.336 | 2.349 | 2.348 | 2.355 | 2.223 | 2.035 | 1.844 | 1.749 | 1.7 | 1.674 | 50.418 | 0.892 | 0.945 | 0.892 | 2.224 | 2.355
| Г-23 | 0.119 | 0.126 | 0.138 | 0.176 | 0.227 | 0.234 | 0.248 | 0.229 | 0.226 | 0.252 | 0.234 | 0.223 | 0.217 | 0.219 | 0.192 | 0.153 | 0.14 | 0.136 | 0.134 | 0.128 | 0.125 | 0.122 | 0.12 | 0.12 | 4.238 | 0.701 | 0.701 | 0.92 | 0.252 | 0.192
| Г-24 | 1.246 | 1.286 | 1.496 | 1.684 | 1.77 | 1.844 | 1.866 | 1.817 | 1.848 | 1.844 | 1.905 | 1.969 | 1.972 | 1.951 | 1.925 | 1.888 | 1.836 | 1.809 | 1.714 | 1.575 | 1.428 | 1.325 | 1.293 | 1.275 | 40.566 | 0.857 | 0.915 | 0.878 | 1.848 | 1.925
| Г-26 | 0.227 | 0.261 | 0.344 | 0.436 | 0.408 | 0.385 | 0.405 | 0.424 | 0.449 | 0.455 | 0.458 | 0.467 | 0.462 | 0.48 | 0.512 | 0.522 | 0.545 | 0.549 | 0.514 | 0.436 | 0.373 | 0.305 | 0.276 | 0.253 | 9.946 | 0.755 | 0.911 | 0.755 | 0.455 | 0.549
| Г-28 | 3.728 | 3.82 | 4.324 | 4.723 | 4.846 | 4.856 | 4.896 | 4.87 | 4.916 | 4.912 | 4.891 | 4.985 | 4.985 | 5.061 | 5.178 | 5.135 | 5.183 | 5.099 | 4.72 | 4.426 | 4.136 | 3.946 | 3.851 | 3.805 | 111.292 | 0.895 | 0.943 | 0.895 | 4.916 | 5.183
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Юность" | 4.818 | 4.805 | 4.766 | 5.043 | 5.293 | 5.755 | 6.059 | 6.032 | 5.979 | 5.926 | 5.847 | 6.059 | 6.257 | 6.666 | 6.323 | 6.415 | 6.455 | 6.521 | 6.481 | 6.363 | 4.818 | 6.019 | 5.624 | 5.24 | 139.564 | 0.872 | 0.964 | 0.892 | 6.032 | 6.521
| Т-1 | 2.534 | 2.548 | 2.548 | 2.759 | 2.904 | 3.023 | 3.181 | 3.115 | 3.062 | 3.062 | 3.062 | 3.155 | 3.234 | 3.287 | 3.3 | 3.313 | 3.274 | 3.353 | 3.3 | 3.221 | 2.534 | 2.904 | 2.746 | 2.666 | 2.666 | 0.896 | 0.964 | 0.896 | 3.115 | 3.353
| Т-2 | 2.284 | 2.257 | 2.218 | 2.284 | 2.389 | 2.732 | 2.878 | 2.917 | 2.917 | 2.864 | 2.785 | 2.904 | 3.023 | 3.379 | 3.023 | 3.102 | 3.181 | 3.168 | 3.181 | 3.142 | 2.284 | 3.115 | 2.878 | 2.574 | 2.402 | 0.832 | 0.964 | 0.884 | 2.917 | 3.181
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Пурпе", "Пурпейской ЛПУ МГиК" п. Пурпе с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | "Пурпейская ЛПУ МГиК" | 0.524 | 0.544 | 0.496 | 0.494 | 0.512 | 0.584 | 0.736 | 0.732 | 0.74 | 0.65 | 0.524 | 0.896 | 0.744 | 0.67 | 0.558 | 0.816 | 0.906 | 0.736 | 0.764 | 0.83 | 0.794 | 0.806 | 0.682 | 0.628 | 16.366 | 0.753 | 0.922 | 0.753 | 0.74 | 0.906
| КТПН -6 (КОС) | 0.02 | 0.04 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.016 | 0.02 | 0.032 | 0.02 | 0.032 | 0.04 | 0.016 | 0.58 | 0.604 | 1.007 | 0.671 | 0.024 | 0.036
| ЗРУ 6 кВ, яч.17 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.27 | 0.288 | 0.324 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.378 | 0.288 | 0.54 | 0.432 | 0.378 | 0.306 | 0.468 | 0.558 | 0.432 | 0.432 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.378 | 0.36 | 9.342 | 0.698 | 0.901 | 0.698 | 0.432 | 0.558
| ЗРУ 6 кВ, яч.2 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.204 | 0.204 | 0.24 | 0.276 | 0.276 | 0.288 | 0.252 | 0.216 | 0.336 | 0.288 | 0.264 | 0.228 | 0.312 | 0.324 | 0.288 | 0.312 | 0.348 | 0.324 | 0.324 | 0.264 | 0.252 | 6.444 | 0.772 | 0.932 | 0.829 | 0.288 | 0.324
2. | п/ст "Пурпе" | 2.219 | 2.116 | 2.057 | 2.007 | 2.029 | 2.126 | 2.356 | 2.485 | 2.481 | 2.471 | 2.435 | 2.41 | 2.435 | 2.434 | 2.505 | 2.566 | 2.594 | 2.613 | 2.698 | 2.717 | 2.645 | 2.585 | 2.447 | 2.276 | 57.707 | 0.885 | 0.968 | 0.92 | 2.485 | 2.613
| ф. 13 | 0.248 | 0.231 | 0.225 | 0.218 | 0.224 | 0.229 | 0.255 | 0.259 | 0.251 | 0.247 | 0.242 | 0.247 | 0.254 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.279 | 0.275 | 0.298 | 0.306 | 0.305 | 0.308 | 0.296 | 0.271 | 6.26 | 0.847 | 1.007 | 0.935 | 0.259 | 0.279
| ф. 19 | 0.284 | 0.264 | 0.256 | 0.248 | 0.256 | 0.28 | 0.319 | 0.323 | 0.31 | 0.313 | 0.329 | 0.325 | 0.324 | 0.35 | 0.372 | 0.365 | 0.38 | 0.4 | 0.424 | 0.411 | 0.391 | 0.384 | 0.352 | 0.31 | 7.97 | 0.783 | 1.028 | 0.83 | 0.323 | 0.4
| ф. 16 | 0.748 | 0.72 | 0.701 | 0.685 | 0.684 | 0.711 | 0.784 | 0.867 | 0.887 | 0.863 | 0.824 | 0.784 | 0.78 | 0.772 | 0.794 | 0.83 | 0.819 | 0.826 | 0.829 | 0.849 | 0.807 | 0.769 | 0.731 | 0.686 | 18.75 | 0.881 | 0.881 | 0.941 | 0.887 | 0.83
| ф. 18 | 0.281 | 0.263 | 0.255 | 0.256 | 0.26 | 0.283 | 0.304 | 0.329 | 0.338 | 0.328 | 0.318 | 0.322 | 0.312 | 0.308 | 0.309 | 0.322 | 0.334 | 0.328 | 0.337 | 0.342 | 0.339 | 0.345 | 0.322 | 0.311 | 7.446 | 0.899 | 0.918 | 0.929 | 0.338 | 0.334
| ф. 4 | 0.257 | 0.257 | 0.247 | 0.228 | 0.229 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.233 | 0.244 | 0.243 | 0.25 | 0.27 | 0.268 | 0.273 | 0.275 | 0.272 | 0.27 | 0.266 | 0.262 | 0.259 | 0.257 | 0.255 | 0.256 | 6.055 | 0.917 | 1.034 | 0.917 | 0.244 | 0.275
| ф. 8 | 0.182 | 0.17 | 0.165 | 0.162 | 0.163 | 0.187 | 0.241 | 0.251 | 0.24 | 0.248 | 0.254 | 0.254 | 0.259 | 0.248 | 0.245 | 0.262 | 0.269 | 0.269 | 0.288 | 0.3 | 0.295 | 0.283 | 0.256 | 0.219 | 5.71 | 0.793 | 0.948 | 0.884 | 0.251 | 0.269
| ф. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| ф. 17 | 0.219 | 0.211 | 0.208 | 0.21 | 0.213 | 0.208 | 0.225 | 0.228 | 0.222 | 0.228 | 0.225 | 0.228 | 0.236 | 0.236 | 0.242 | 0.242 | 0.241 | 0.245 | 0.256 | 0.247 | 0.249 | 0.239 | 0.235 | 0.223 | 5.516 | 0.898 | 1.008 | 0.938 | 0.228 | 0.245
| ф. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Ханымей", п/ст "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Ханымей" | 0.132 | 0.128 | 0.128 | 0.125 | 0.123 | 0.139 | 0.165 | 0.182 | 0.179 | 0.18 | 0.19 | 0.183 | 0.176 | 0.164 | 0.182 | 0.195 | 0.212 | 0.205 | 0.223 | 0.206 | 0.19 | 0.193 | 0.176 | 0.154 | 4.13 | 0.772 | 0.946 | 0.812 | 0.182 | 0.212
| ТП-1,2 Т-1 | 0.124 | 0.121 | 0.12 | 0.117 | 0.113 | 0.13 | 0.156 | 0.171 | 0.168 | 0.171 | 0.181 | 0.177 | 0.168 | 0.153 | 0.168 | 0.181 | 0.192 | 0.185 | 0.203 | 0.194 | 0.181 | 0.183 | 0.167 | 0.145 | 3.869 | 0.794 | 0 | 0 | 0.171 | 0.192
| ТП-1,2 Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| ТП-3 Ф-14 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.102 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.005 | 0.005
| ТП-3 Ф-19" Минутка" | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 | 0.417 | 1.042 | 0.417 | 0.006 | 0.015
| ТП-4 Ф-19 "Очистные" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.009 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.001 | 0.001
2. | п/ст "Кедр" | 0.2 | 0.241 | 0.266 | 0.281 | 0.28 | 0.408 | 0.444 | 0.335 | 0.245 | 0.232 | 0.24 | 0.256 | 0.276 | 0.278 | 0.311 | 0.307 | 0.291 | 0.258 | 0.221 | 0.19 | 0.168 | 0.158 | 0.151 | 0.15 | 6.187 | 0.581 | 0.77 | 0.829 | 0.335 | 0.311
| КРУН 6 кВ К-14 | 0.063 | 0.059 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 0.187 | 0.213 | 0.101 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 1.009 | 0.197 | 0.416 | 3.003 | 0.101 | 0.014
| КРУН 6 кВ К-15 | 0.033 | 0.03 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.798 | 0.853 | 0.978 | 0.899 | 0.034 | 0.037
| КРУН 6 кВ К-17 | 0.137 | 0.182 | 0.21 | 0.227 | 0.224 | 0.221 | 0.231 | 0.234 | 0.231 | 0.218 | 0.225 | 0.24 | 0.261 | 0.264 | 0.297 | 0.293 | 0.278 | 0.245 | 0.208 | 0.177 | 0.155 | 0.145 | 0.138 | 0.137 | 5.178 | 0.726 | 0.922 | 0.726 | 0.234 | 0.297
| КРУН 6 кВ К-11 | 0.206 | 0.231 | 0.276 | 0.29 | 0.28 | 0.267 | 0.284 | 0.271 | 0.267 | 0.259 | 0.291 | 0.335 | 0.327 | 0.341 | 0.344 | 0.347 | 0.334 | 0.329 | 0.292 | 0.258 | 0.226 | 0.217 | 0.211 | 0.209 | 6.692 | 0.804 | 1.029 | 0.804 | 0.271 | 0.347
| КРУН 6 кВ К-21 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003
| КРУН 6 кВ К-24 | 0.172 | 0.176 | 0.179 | 0.181 | 0.18 | 0.057 | 0.025 | 0.149 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.221 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 4.663 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.222 | 0.222
| КРУН 6 кВ К-25 | 0.079 | 0.08 | 0.087 | 0.089 | 0.09 | 0.087 | 0.087 | 0.084 | 0.088 | 0.093 | 0.098 | 0.103 | 0.106 | 0.103 | 0.1 | 0.094 | 0.088 | 0.094 | 0.09 | 0.086 | 0.081 | 0.081 | 0.08 | 0.079 | 2.147 | 0.844 | 0.962 | 0.895 | 0.093 | 0.1
| КРУН 6 кВ К-26 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.076 | 0.792 | 0.792 | 1.056 | 0.004 | 0.003
| КРУН 6 кВ К-27 | 0.165 | 0.181 | 0.219 | 0.23 | 0.242 | 0.268 | 0.279 | 0.298 | 0.255 | 0.277 | 0.248 | 0.284 | 0.291 | 0.274 | 0.295 | 0.289 | 0.274 | 0.257 | 0.239 | 0.203 | 0.193 | 0.178 | 0.169 | 0.17 | 5.778 | 0.808 | 0.808 | 0.816 | 0.298 | 0.295
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Пур", п/ст "Айваседопур", п/ст "Кирпичная" п. Пуровск с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Пур" | 0.327 | 0.32 | 0.317 | 0.322 | 0.316 | 0.33 | 0.374 | 0.371 | 0.364 | 0.375 | 0.377 | 0.363 | 0.356 | 0.357 | 0.363 | 0.362 | 0.372 | 0.387 | 0.397 | 0.403 | 0.412 | 0.395 | 0.383 | 0.375 | 8.718 | 0.882 | 0.969 | 0.939 | 0.375 | 0.387
| Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-8 | 0.157 | 0.155 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.157 | 0.158 | 0.157 | 0.157 | 0.163 | 0.166 | 0.17 | 0.168 | 0.171 | 0.171 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 0.172 | 0.173 | 0.177 | 0.176 | 0.176 | 0.174 | 3.963 | 0.933 | 1.013 | 0.966 | 0.163 | 0.171
| Ф-3 | 0.17 | 0.165 | 0.163 | 0.168 | 0.162 | 0.173 | 0.216 | 0.214 | 0.207 | 0.212 | 0.211 | 0.193 | 0.188 | 0.186 | 0.192 | 0.195 | 0.204 | 0.219 | 0.225 | 0.23 | 0.235 | 0.219 | 0.207 | 0.201 | 4.755 | 0.843 | 0.926 | 0.905 | 0.214 | 0.219
2 | п/ст "Айваседопур" | 0.42 | 0.387 | 0.387 | 0.39 | 0.376 | 0.422 | 0.51 | 0.55 | 0.571 | 0.573 | 0.564 | 0.53 | 0.547 | 0.529 | 0.555 | 0.59 | 0.574 | 0.582 | 0.613 | 0.606 | 0.587 | 0.573 | 0.527 | 0.463 | 12.426 | 0.845 | 0.904 | 0.878 | 0.573 | 0.59
| Ф-2 | 0.116 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.102 | 0.115 | 0.146 | 0.15 | 0.144 | 0.134 | 0.137 | 0.128 | 0.129 | 0.131 | 0.149 | 0.151 | 0.155 | 0.16 | 0.176 | 0.184 | 0.176 | 0.178 | 0.164 | 0.13 | 3.367 | 0.762 | 0.935 | 0.877 | 0.15 | 0.16
| Ф-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-11 | 0.175 | 0.157 | 0.161 | 0.163 | 0.155 | 0.178 | 0.216 | 0.245 | 0.278 | 0.291 | 0.277 | 0.266 | 0.277 | 0.262 | 0.265 | 0.284 | 0.267 | 0.263 | 0.273 | 0.252 | 0.248 | 0.231 | 0.205 | 0.189 | 5.578 | 0.799 | 0.799 | 0.818 | 0.291 | 0.284
| Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-13 | 0.129 | 0.126 | 0.123 | 0.122 | 0.119 | 0.129 | 0.148 | 0.155 | 0.149 | 0.148 | 0.15 | 0.136 | 0.141 | 0.136 | 0.141 | 0.155 | 0.152 | 0.159 | 0.164 | 0.17 | 0.163 | 0.164 | 0.158 | 0.144 | 3.481 | 0.853 | 0.936 | 0.912 | 0.155 | 0.159
3. | п/ст "Кирпичная" ЗРУ 10 кВ К-115 | 0.296 | 0.303 | 0.318 | 0.334 | 0.383 | 0.402 | 0.39 | 0.392 | 0.381 | 0.389 | 0.404 | 0.407 | 0.427 | 0.454 | 0.457 | 0.449 | 0.483 | 0.487 | 0.485 | 0.471 | 0.437 | 0.398 | 0.361 | 0.352 | 9.66 | 0.826 | 1.027 | 0.826 | 0.392 | 0.487
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халясавей с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года(время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Еты-Пур" | 0.254 | 0.256 | 0.285 | 0.279 | 0.293 | 0.328 | 0.337 | 0.334 | 0.359 | 0.35 | 0.36 | 0.374 | 0.37 | 0.374 | 0.37 | 0.392 | 0.363 | 0.355 | 0.351 | 0.342 | 0.316 | 0.291 | 0.266 | 0.255 | 7.854 | 0.835 | 0.912 | 0.835 | 0.359 | 0.392
| ЗРУ 6 Кв яч.20 | 0.254 | 0.256 | 0.285 | 0.279 | 0.293 | 0.328 | 0.337 | 0.334 | 0.359 | 0.35 | 0.36 | 0.374 | 0.37 | 0.374 | 0.37 | 0.392 | 0.363 | 0.355 | 0.351 | 0.342 | 0.316 | 0.291 | 0.266 | 0.255 | 7.854 | 0.835 | 0.912 | 0.835 | 0.359 | 0.392
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года(время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Майская" | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 5.3 | 0.613 | 0.69 | 0.613 | 0.32 | 0.36
| КТПН-1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 5.3 | 0.613 | 0.69 | 0.613 | 0.32 | 0.36
| КТПН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах филиала АО"РСК Ямала" в Пуровском районе (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 18 декабря 2019 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | Тарко-Сале | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.02 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.325 | 0.564 | 0.616 | 0.564 | 0.022 | 0.024
| Электростанция №1 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 0.02 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.276 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.02 | 0.02
| Административное здание | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0021 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.0028 | 0.0028 | 0.004 | 0.0039 | 0.0038 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.004 | 0.004
2. | Уренгой | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.14 | 0.14
| Электроцех | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.14 | 0.14
3. | Ханымей | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.039 | 0.542 | 0.542 | 0.813 | 0.003 | 0.002
| Административное здание | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0012 | 0.002 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.039 | 0.483 | 0.483 | 0.912 | 0.003 | 0.002
4. | Пуровск | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.054 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.003 | 0.003
| Административное здание | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.054 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.003 | 0.003
5. | Пурпе | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.01 | 0.007 | 0.017 | 0.029 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.009 | 0.006 | 0.01 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | 0.257 | 0.369 | 0.973 | 0.63 | 0.011 | 0.017
| Административное здание | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.107 | 0.297 | 1.486 | 1.486 | 0.003 | 0.003
| Участок КС-02 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.015 | 0.023 | 0.014 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15 | 0.272 | 0.694 | 0.446 | 0.009 | 0.014
6. | Харампур | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.035 | 0.365 | 0.729 | 0.365 | 0.002 | 0.004
| Балок | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.035 | 0.365 | 0.729 | 0.365 | 0.002 | 0.004
| ВСЕГО | 0.132 | 0.133 | 0.139 | 0.14 | 0.138 | 0.138 | 0.142 | 0.153 | 0.18 | 0.179 | 0.177 | 0.182 | 0.194 | 0.183 | 0.182 | 0.191 | 0.181 | 0.174 | 0.151 | 0.148 | 0.144 | 0.142 | 0.14 | 0.147 | 3.81 | 0.818 | 0.882 | 0.831 | 0.18 | 0.191
[30 empty] | 27.173 | 28.346
Врио директора А. В. Петраш